限界耐力計算チェックシート

案件名：

| 項目 |  | チェック内容 |  | 数値等記入 |  | 記載ページ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・建物概要 |  | 構造 |  |  |  |  |
|  |  | 階数 |  |  |  |  |
|  |  | 延べ面積 |  |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |
|  |  | 建設地 |  |  |  |  |
| ・適用範囲 |  | 高さは６０ｍ以内 |  | 建物高さ | m |  |
|  |  | 応答が安定した建物 |  | 剛性率 | ～ |  |
|  |  | 並進変形モードの建物 |  | 偏心率 | ～ |  |
| ・使用材料 |  | 特殊材料の有無 |  |  |  |  |
| ・設計方針 （モデル化と解析） |  | 設計方針 |  |  |  |  |
|  |  | 靭性確保の為のｸﾗｲﾃﾘｱ |  |  |  |  |
|  |  | 柱、梁、耐震壁、パネル等のモデル化 |  |  |  |  |
|  |  | 耐力算定式（ひび割れ剛性低下を含む） |  |  |  |  |
|  |  | 解析ソフト名 |  |  |  |  |
| 損傷限界計算X方向 | ・損傷限界耐力の算定 | 外力分布 (bdi) |  |  | ～ |  |
|  |  | 弾性応力解析 |  |  |  |  |
|  |  | 損傷限界耐力 (Qd) |  |  | kN |  |
|  | ・必要損傷限界耐力の算定 | 有効質量 (Mud) |  |  | kN |  |
|  |  | 代表変位 (Δd) |  |  | cm |  |
|  |  | 損傷限界固有周期 (Td) |  |  | sec |  |
|  |  | 有効質量比の制限（0.75以上） |  |  |  |  |
|  |  | 層せん断力換算値 (p,q) |  | ｐ= | ｑ= |  |
|  |  | 加速度分布係数 (Bdi) |  |  | ～ |  |
|  |  | Gsの算定方法（告示1457号） |  | 第1号 | 第2号 |  |
|  |  | 地盤加速度の増幅率 (Gs) |  |  |  |  |
|  |  | 各階の水平力 (Pdi) |  |  | ～ |  |
|  |  | 必要損傷限界耐力 (Qdn) |  |  | ～ kN |  |
|  |  | ベースシアー係数 |  |  |  |  |
|  | ・損傷限界の 検証 | Qd/Qdn |  |  |  |  |
|  |  | 最大層間変形角≦1/200 |  | 最大層間変形角 |  |  |
| 損傷限界計算Y方向 | ・損傷限界耐力の算定 | 外力分布 (bdi) |  |  | ～ |  |
|  |  | 弾性応力解析 |  |  |  |  |
|  |  | 損傷限界耐力 (Qd) |  |  | kN |  |
|  | ・必要損傷限界耐力の算定 | 有効質量 (Mud) |  |  | kN |  |
|  |  | 代表変位 (Δd) |  |  | cm |  |
|  |  | 損傷限界固有周期 (Td) |  |  | sec |  |
| 損傷限界計算Y方向 | ・必要損傷限界耐力の算定 | 有効質量比の制限（0.75以上） |  |  |  |  |
|  |  | 層せん断力換算値 (p,q) |  | ｐ= | ｑ= |  |
|  |  | 加速度分布係数 (Bdi) |  |  | ～ |  |
|  |  | Gsの算定方法（告示1457号） |  | 第1号 | 第2号 |  |
|  |  | 地盤加速度の増幅率 (Gs) |  |  |  |  |
|  |  | 各階の水平力 (Pdi) |  |  | ～ kN |  |
|  |  | 必要損傷限界耐力 (Qdn) |  |  | ～ kN |  |
|  |  | ベースシアー係数 |  |  |  |  |
|  | ・損傷限界の 検証 | Qd/Qdn |  |  |  |  |
|  |  | 最大層間変形角≦1/200 |  | 最大層間変形角 |  |  |
| 安全限界計算X方向 | ・安全限界耐力 の算定 | 外力分布 (bsi) |  |  | ～ |  |
|  |  | 偏芯に対する割増 (Fei) |  |  |  |  |
|  |  | 増分解析 |  |  |  |  |
|  |  | 安全限界耐力 (Qs) |  |  | ～ kN |  |
|  | ・必要安全限界耐力の算定 | 有効質量 (Mus) |  |  | kN |  |
|  |  | 代表変位 (Δs) |  |  | cm |  |
|  |  | 安全限界固有周期 (Ts) |  |  | sec |  |
|  |  | 減衰定数（h）の算定方法 |  |  |  |  |
|  |  | 各部材の塑性の程度(mDf) |  |  |  |  |
|  |  | 建築物の減衰定数 (h) |  |  |  |  |
|  |  | 加速度の低減率 (Fh) |  |  |  |  |
|  |  | 層せん断力換算値 (p,q) |  | ｐ= | ｑ= |  |
|  |  | 加速度分布係数 (Bsi) |  |  |  |  |
|  |  | 地盤加速度の増幅率 (Gs) |  |  |  |  |
|  |  | 各階の水平力 (Psi) |  |  | ～ kN |  |
|  |  | 必要安全限界耐力 (Qsn) |  |  | ～ kN |  |
|  |  | ベースシアー係数 |  |  |  |  |
|  | ・安全限界の 検証 | Qs/Qsn |  |  |  |  |
|  |  | 最大層間変形角≦安全限界変形角 |  | 最大層間変形角 |  |  |
|  |  | 部材の材端回転角(θ） |  | 最大材端回転角 |  |  |
|  |  | 構造部材の変形能力 | 柱、梁の終局せん断強度余裕度 | 柱： | 梁： |  |
|  |  |  | 柱の軸力の余裕度 |  |  |  |
|  |  |  | 耐震壁の終局せん断強度余裕度 |  |  |  |
|  |  |  | 耐震壁側柱の軸力余裕度 |  |  |  |
| Y方向 | ・安全限界耐力 の算定 | 外力分布 (bsi) |  |  | ～ |  |
|  |  | 偏芯に対する割増 (Fei) |  |  |  |  |
|  |  | 増分解析 |  |  |  |  |
|  |  | 安全限界耐力 (Qs) |  |  | kN |  |
| 安全限界計算Y方向 | ・必要安全限界耐力の算定 | 有効質量 (Mus) |  |  | kN |  |
|  |  | 代表変位 (Δs) |  |  | cm |  |
|  |  | 安全限界固有周期 (Ts) |  |  | sec |  |
|  |  | 減衰定数（h）の算定方法 |  |  |  |  |
|  |  | 各部材の塑性の程度(mDf) |  |  |  |  |
|  |  | 建築物の減衰定数 (h) |  |  |  |  |
|  |  | 加速度の低減率 (Fh) |  |  |  |  |
|  |  | 層せん断力換算値 (p,q) |  | ｐ= | ｑ= |  |
|  |  | 加速度分布係数 (Bsi) |  |  | ～ |  |
|  |  | 地盤加速度の増幅率 (Gs) |  |  |  |  |
|  |  | 各階の水平力 (Psi) |  |  | ～ kN |  |
|  |  | 必要安全限界耐力 (Qsn) |  |  | ～ kN |  |
|  |  | ベースシアー係数 |  |  |  |  |
|  | ・安全限界の 検証 | Qs/Qsn |  |  |  |  |
|  |  | 最大層間変形角≦安全限界変形角 |  | 最大層間変形角 |  |  |
|  |  | 部材の材端回転角(θ） |  | 最大材端回転角 |  |  |
|  |  | 構造部材の変形能力 | 柱、梁の終局せん断強度余裕度 | 柱： | 梁： |  |
|  |  |  | 柱の軸力の余裕度 |  |  |  |
|  |  |  | 耐震壁の終局せん断強度余裕度 |  |  |  |
|  |  |  | 耐震壁側柱の軸力余裕度 |  |  |  |
| 杭 | ・必要損傷限界耐力時 | ・設計方針 |  |  |  |  |
|  |  | ・杭の耐力 |  |  |  |  |
|  | ・必要安全限界耐力時 | ・設計方針 |  |  |  |  |
|  |  | ・杭の耐力 |  |  |  |  |
| 地震応答解析 | ・採用地震波 | Ｘ方向 |  |  |  |  |
|  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |
|  | ・最大速度又は加速度 | Ｘ方向 | レベル１： | レベル２： |  |  |
|  |  | Ｙ方向 | レベル１： | レベル２： |  |  |
|  | ・解析モデル | Ｘ方向 |  |  |  |  |
|  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |
|  | ・減衰定数（瞬間剛性推奨）： |  |  |  |  |  |
|  | ・復元力特性 | Ｘ方向 |  |  |  |  |
|  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |
| 地震応答解析 | ・層せん断力 | Ｘ方向 | レベル１： | レベル２： |  |  |
|  |  | Ｙ方向 | レベル１： | レベル２： |  |  |
|  | ・最大層間 変形角 | Ｘ方向 | レベル１： | レベル２： |  |  |
|  |  | Ｙ方向 | レベル１： | レベル２： |  |  |
|  | ・最大塑性率 | Ｘ方向 |  |  |  |  |
|  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |
|  | ・限界耐力計算との比較 | Ｘ方向 |  |  |  |  |
|  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |
| その他 | ・非線形を考慮した地盤応答解析 |  |  |  |  |  |

（株）東京建築検査機構

制定　平成15年1月１日