## ★構造計算適合性判定チェック
<構造計算適合性判定の対象建築物チェックシート（構造上の棟ごとに判定）> TBTC Ver.1.00
【 物件名： 】 新築工事
【 申請者： 設計事務所名 印 】
| 規模 |  | 法令 | 構造ごとの規模等 | [7 empty] | 判定要否
| 高さ60m超 |  | 法20条1号 | [9 empty] | 不要
□ |  | □ |  | 国土交通大臣の認定 | [7 empty] | - | □
(認定)
| 大規模な建築物（高さ60ｍ以下） | □ | 法20条2号 | 木造でH13m又は軒高9m超 |  | 令81条2項 | 第1号 | □ | イ 第1款の2(保有水平耐力計算)
□ | [6 empty] | 31m超 | □ | 大臣が定める基準(未公布) |  |  | 要 | 不要
|  | □ |  | 地階を除くS造で地上4階以上 |  |  |  | □ | ロ 第1の3(限界耐力計算) |  |  | □ | □
[8 empty] | □ | H17国交告631(エネルギー法)
[8 empty] | □ | H12建告2009(免震建築物)
|  | □ |  | RC造又はSRC造で高さ20m超え |  |  | 第2号 | □ | イ 第7款の4(許容応力度計算) |  |  | 要 | 不要
[7 empty] | 31m以下 | □ | 大臣が定める基準(未公布) |  |  | □ | □
[8 empty] | □ | ロ 前号に定める構造計算
|  | □ | 令80条の2 (構造方法に関する 補足) | 第1号 |  | 木造、組積造、補強CB造、S造、SRC造、無筋コンクリート造で特殊な構造方法 |  | □ | HFW構造 |  | 告示の規定により構造計算の方法を確認し 構造計算適合性判定の要否を判断。
[8 empty] | □ | WRC構造
[8 empty] | □ | 枠組壁工法
[8 empty] | □ | 薄板軽量形鋼造 |  |  | 要 | 不要
[8 empty] | □ | アルミニウム合金造 |  |  | □ | □
[8 empty] | □ | 丸太組構造
[8 empty] | □ | システムトラス
[8 empty] | □ | CFT造
[8 empty] | □ | 膜構造
[8 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | 第2号 |  | 上記第1号以外 | [5 empty] | □ | □
|  | □ | 令80条の3 | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 |  |  |  |  | 用いる構造計算の方法を確認し、構造計算適合性判定の要否を判断。 |  |  | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
|  | □ | 法85条 | 仮設建築物等に対する制限の緩和 令147条(第3章8節適用除外) | [7 empty] | － | 不要
□
|  |  |  | 第1号 | □ | 組積造で地上4階以上
[5 empty] | □ | 補強CB造で地上4階以上 | [5 empty] | 要 | 不要
|  |  |  | 第2号 | □ | S造、地上3階以下で、H13m又は軒高9m超え | [5 empty] | □ | □
|  |  |  | 第3号 | □ | RC造とSRC造の併用で高さ20m超え
[6 empty] | 木造、組積造、補強CB造、鉄骨造のうち二以上を併用する建築物 |  |  | □ | イ 地上4階以上
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | ロ H13m又は軒高9ｍ超
|  |  |  | 第4号 | [7 empty] | 要 | 不要
[5 empty] | □ | 木造、組積造、補強CB造、鉄骨造のうち一以上とRC造若しくはSRC造とを併用する建築物 |  |  | □ | イ 地上4階以上 |  | □ | □
[9 empty] | □ | ロ H13m又は軒高9ｍ超
|  |  |  | 第5号 | Ｓ造 地上3階以下 イロハ以外 （薄板軽量形鋼造及び屋上を自動車駐車場等のLLの大きな用途に供する建築物は イハ以外） |  | 第1号 □ |  | イ（ルート1-1）
|  |  |  | 大臣が指定する建築物(告示593号) |  |  |  | □ | (1)柱相互の間隔が6m以下
[8 empty] | イ以外 | (2)延べ面積500㎡以内 |  |  | 要 | 不要
|  |  | 法20条2号 | [5 empty] | (3)地震力CO≧0.3で令82 |  |  | □ | □
|  | □ | 令36条の2 | [5 empty] | 条第1号～第3号を計算及
び冷間成形角型鋼管への
|  |  | 第2項 | [5 empty] | 配慮。
(4)筋かいの端部及び接合部の…..破断防止
ロ（ルート1-2）
(1)地階を除く2階以下
[8 empty] | □ | (2)柱相互の間隔が12ｍ以下
[8 empty] | ロ以外 | (3)延べ面積500㎡以内
(平屋3,000㎡以内)
(4)イ(3)及び(4)に適合
(5)令82条の6第2号ロ(偏心率)の
[9 empty] | 規定に適合 |  |  | 要 | 不要
[9 empty] | (6)柱若しくははり又は接合部の |  |  | □ | □
破断等の防止、柱脚と基礎と
の接合部の破断等の防止。
[8 empty] | □ハ | 施行規則1条の3第1項1号ロ(2)の規定による認定 |  |  | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
[5 empty] | RC造又はSRC造で高さ20m以下(HFW造、WRC造、RC組積造を除く）（併用） |  | 第2号 □ | □ | イ(1)地上部分の各階の耐力壁並びに柱及び耐力壁以外のRC造又はSRC造の壁の水平断面積の算定
[8 empty] | 右記イ(1)(ﾙｰﾄ1)以外 |  |  |  | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
Σ2.5αAw+Σ0.7αAc≧ZWAi
[8 empty] | □ | (2)令82条第1号～3号までに規定する構造計算 |  |  | 要 | 不要
[8 empty] | 右記イ(2)以外 |  |  |  | □ | □
Qd＝min（QL＋ｎQE、Q0＋QY）
[8 empty] | □ロ | 施行規則1条の3第1項1号ロ(2)の規定による認定 |  |  | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
[5 empty] | 木造、組積造、補強CB造、鉄骨造のうち二以上を併用する建築物 |  | 第3号 □ |  | イ 地階を除く3階以下
ロ H13m以下、かつ軒高9m以下
[9 empty] | ハ 延べ面積500㎡以内 |  |  | 要 | 不要
[8 empty] | □ | ニ S造の構造部分を有する階が第一号イ(1)、(3)及び(4)に適合 |  |  | □ | □
右記以外
[5 empty] | 木造、組積造、補強CB造、鉄骨造のうち一以上をRC造若しくはSRC造とを併用する建築物 |  |  |  | ホ RC造及びSRC造の構造を有する階が前号イに適合
[7 empty] | 第4号 □ |  | イ 地階を除く階数が2階・3階以下(かつ1階RC造、2階以上木造〉
ロ H13m、かつ軒高9ｍ以下
[5 empty] | 木造とRC造を併用する建築物 |  |  | □ | ハ 延べ面積500㎡以内
[8 empty] | 右記以外 | ニ 地上部分について令82条の２に 適合
ホ 地上部分、2階以上の各階の剛性率が令82条の6第2号イに適合かつ各階の偏心率が同号ロに適合
[12 empty] | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
|  |  | 法20条2号 | [5 empty] | へ 1階部分で昭55建告1791第三第1号に定める構造計算
令36条の2
|  |  | 第2項 | [5 empty] | ト 2階以上で昭55建告1791第一に定める構造計算
[5 empty] | デッキプレート版を用いた建築物 |  | 第5号 □ |  | それ以外の部分が以下に該当
イ 木造でH13m、かつ軒高9ｍ以下
ロ 組積造又は補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造で地階を除く階数が三以下
ハ 地階を除く階数が三以下、H13m、かつ軒高9ｍ以下の鉄骨造の建築物で第一号のイ又はロに該当
□
[8 empty] | 右記以外 | ニ H20m以下のRC造（壁式ﾗｰﾒﾝ、壁式鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組積造を除く）若しくはSRC造の建築物又は、これらの構造を併用する建築物で第二号イに該当 |  |  | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
ホ 木造、組積造、補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造及び鉄骨造のうちニ以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造とRC造もしくはSRC造とを併用する建築物であって第三号イからホまでに該当するもの
へ 木造とRC造の構造を併用する建築物であって、前号イからトまでに該当
[5 empty] | 軽量気泡コンクリートパネルを用いた建築物 |  | 第6号 □ | □ | それ以外の部分が前号イ若しくはハ又はホに該当
[8 empty] | 右記以外 |  |  |  | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
[5 empty] | 屋根版にｼｽﾃﾑﾄﾗｽを用いた建築物 |  | 第7号 □ | □ | それ以外の部分が第5号イからホまでのいずれかに該当
[8 empty] | 右記以外 |  |  |  | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
[5 empty] | 平14国交告666号に規定する骨組膜構造の建築物 |  | 第8号 □ |  | 次のイ及びロに該当
[8 empty] | □ | イ 平14国交告666号第一第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する構造方法に該当 |  |  | 要 | 不要
[8 empty] | 右記以外 |  |  |  | □ | □
ロ 骨組の構造が第五号イからへまでのいずれかに該当
□ | 中規模な建築物 | □ | 法20条3号 | 木造で3階以上又は延べ面積500㎡超え |  |  |  |  | □ | 大臣認定プログラム使用 |  | 要 | 不要
|  |  |  | (4号建築物以外) | [5 empty] | (ルート1でも) |  | □ | □
|  | □ |  | 木造以外で2階以上又は延べ面積200㎡超え |  |  |  |  | □ | 大臣認定プログラム使用 |  | 要 | 不要
| （上記以外） |  |  | (4号建築物以外) | [5 empty] | (ルート1でも) |  | □ | □
|  | □ |  | 石造、れんが造、CB造、無筋コンクリート造でH13m又は軒高9m超え | [7 empty] | 要 | 不要
[12 empty] | □ | □
□ | 小規模な建築物 | □ | 法20条4号 | 上記以外(4号建築物） | [7 empty] | ー | 不要
□
|  | □ |  | 下記以外 |  | 既存部分を許容応力度等計算又は保有水平耐力計算等 | [5 empty] | 要 | 不要
| （上記以外） |  |  | 判定の要否は上記各項により判断 | [7 empty] | □ | □
□ | 既存建築物に対する制限の緩和 |  | 令137条の2 | 令137条の2(1/2以内の増築)、令137条の14(独立部分)でExp.Jその他相互に応力を伝えない構造方法 |  |  |  |  | 既存部分を耐震診断・改修
|  | □ | [10 empty] | 不要
| 法86条の７ | [10 empty] | ー | □
| 備考 |  | 注上の表(任意書式)のチェック欄に該当する枠内にレ点をつけなぞらえると、
判定の要否により適合性判定の要否が決定します