TBTC評第Ⅰ-Ⅰ号様式

設計住宅性能評価の申請及び申請図書作成要領

□設計住宅性能評価の申請について

□設計住宅性能評価申請後の計画変更について

□設計住宅性能評価書交付後の計画変更について

□業務期間の延長について

2001年　6月 １日制定

2006年  4月 １日改定

2010年 12月15日改定

2015年  5月 １日改定

株式会社東京建築検査機構

《 設計住宅性能評価の申請要領及び申請図書作成要領 》

□設計住宅性能評価の申請について

申請者は登録住宅性能評価機関である株式会社東京建築検査機構（TBTC）に住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定に基づく「設計住宅性能評価」の申請をする場合は、所定の書類を作成し申請をしてください。

１）申請に必要な書類（＊印は通常の申請に必要なものを示す）

設計住宅性能評価を受けようとする場合に必要となる書類は以下の通りとする。

＊１．設計住宅性能評価申請書（住宅の品質確保促進法施行規則別記第四号様式）

＊２．自己評価書及び設計内容説明書（TBTC様式）

＊３．住戸タイプ･住戸番号一覧表（模式図に住戸タイプ等を記入したもの：TBTC電子様式）

＊４．設計住宅性能表示 自己評価一覧表（自己評価書及び設計内容説明書を総括した一覧表：TBTC電子様式）

＊５．設計評価添付図書（申請用設計図書及び各種計算書）

＊６．シックハウス対応書類

- 確認申請書　建築基準法施行規則別記二号様式の使用建築材料表の写し

- 確認申請書　建築基準法施行規則第二号様式第四面　建築物別概要【8．建築設備の種類】の写し

特別評価方法認定、型式認定等がある場合　下記該当書類が必要

７．特別評価方法認定による場合は建設大臣の特別評価方法認定書の写し

８．特別評価方法認定を用いて評価される事項を記載した書類（必要に応じて提出）

９．住宅型式認定をうけた住宅又は住宅型式性能認定を受けた住宅は住宅型式性能認定書の写し

10．認証型式住宅部分等又は認証型式住宅部分等を含む住宅は型式住宅部分製造者等認証書の写し

[設計評価申請添付図書の種類]

①意匠関係図

・案内図（付近見取り図）

・配置図

・特記仕様書及び仕上表

・各階平面図（ピット平面図及び屋根伏せ図を含む）

・断面図及び矩計図（1の住棟についてＸ,Ｙ方向の２面）(住戸断熱断面図とかねても良い)

・立面図（２面以上）

・階段詳細図

・住戸平面詳細図（住戸タイプ毎に必要）

・建具表・建具キープラン（住戸タイプ毎に必要）

・部分詳細図（高齢者配慮等級２以上：エントランスホール平面詳細，共用部日常生活エリア平面詳細,

エレベーターかご詳細，ユニットバス詳細等）

・各種計算書（単純開口率･方位別開口比計算書、スラブの等価厚･相当スラブ厚計算書(選択)）

②構造関係図（確認申請に提出した図面と同じものを基本とする）

・構造特記仕様書（劣化対策等級２以上の場合：評価等級に対応する事項及び内容を記載）

・基礎伏図

・杭断面表

・基礎断面表

・各階伏図

・各部材断面表

・各部分詳細図

・構造設計概要書

・構造計算書（構造の安定等級２以上の場合：評価等級相当を証明する計算書･説明書等を添付）

・地盤調査書

③省エネ対応関係図

・断熱材配置計画図（住棟各階平面図、断面図上に断熱部位を着色し、断熱材名･仕様等を記載。凡例も記入）

・住戸詳細断熱平面図（住戸タイプ毎に必要、凡例も記入）

・住戸詳細断熱矩計図（最下階床,エントランス･駐車場等上部床,一般階外壁,セットバック部天井及び最上階屋根天井、バルコニー側及び共用廊下、その他断熱補強部等の必要な部位を含む。凡例も記入）

・壁、床、窓台等及び外壁側コンセント部の部位別断面図（断熱材の納まり、断熱仕様の明記されたもの）

・計算書（外皮平均熱貫流率（ＵＡ）、冷房期の平均日射熱取得率（ηＡ）、設計施工指針附則による基準及び

一次エネルギー消費量等級の各計算等は必要に応じて提出）

④空調設備関係図

・換気設備関係特記仕様書　機器一覧表

・各階の住戸換気設備平面図

・換気設備住戸平面詳細図（住戸内24時間換気計画図　住戸タイプ毎に必要）

・換気風量計算書（住戸の換気回数、住戸及び各居室の気積、設計風量等）

⑤給排水衛生設備関係図

・給排水衛生設備特記仕様書

・給排水衛生設備系統図

・給排水衛生設備配置図

・給排水衛生設備各階平面図

・給排水衛生設備住戸平面詳細図（共用 等級2以上の場合：壁及び床の点検口,掃除口が記入されたもの　住戸タイプ毎に必要）

・給排水衛生設備メーターシャフト詳細図（共用等級３以上）

・設備機器図（専用 等級3の場合：流し,洗面台,浴室等のトラップの詳細）

⑥火災報知設備関係図

・火災報知設備関係特記仕様書・機器一覧表

・火災報知設備関係系統図

・火災報知設備各階平面図

・火災報知設備住戸平面図（各階平面図に必要事項が記載されている場合は省略可）

⑦電気設備図

・電灯コンセント設備図（音環境選択の場合：住戸の戸境壁部の納まり）

２）提出部数について（＊印は通常の申請に必要なものを示す）

＊１．設計住宅性能評価申請書（委任状等を含む）	正、副　各1部

＊２．自己評価書及び設計内容説明書	正、副　各1部

＊３．住戸タイプ一覧表	正、副　各1部

＊４．設計評価添付図書（地盤調査報告書は、正のみ1部で可）	正、副　各1部

＊５．シックハウス対応書類	正、副　各1部

- 確認申請書　建築基準法施行規則別記二号様式の使用建築材料表の写し

- 確認申請書　建築基準法施行規則第二号様式第四面　建築物別概要【8．建築設備の種類】の写し

特別評価方法認定、型式認定等がある場合　下記該当書類が必要	正、副　各1部

７．特別評価方法認定による場合は建設大臣の特別評価方法認定書の写し

８．特別評価方法認定を用いて評価される事項を記載した書類（必要に応じて提出）

９．住宅型式認定をうけた住宅又は住宅型式性能認定を受けた住宅は住宅型式性能認定書の写し

10．認証型式住宅部分等又は認証型式住宅部分等を含む住宅は型式住宅部分製造者等認証書の写し

３）提出様式について

・上記必要書類は、ファイル等に綴じ、表紙と背表紙に書類名、件名、申請者名、設計者名等を記入のこと。

・添付図書は、意匠、構造、設備、省エネ図面ごとに通し番号を記載する。

図面は、A４確認申請折とする。

４）提出書類の返却について

申請者に対し設計住宅性能評価書の交付時に副本を返却する。

□ 設計住宅性能評価申請後の計画変更について

１）同じ等級内の変更などの部分的な変更で、基準との照合が容易な変更（変更後の審査が簡単にできる場合）は、変更申告書及び変更関係図書をTBTCに提出し、設計住宅性能評価を受けることができる。

２）評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる等､その計画変更が大規模な

場合については、当初の設計住宅性能評価申請を取り下げ、改めて別件として設計住宅性能評価の申請をしな

ければならない。

３）設計評価申請内容と評価基準等に不適合がある場合には、登録住宅性能評価機関は適合しない旨の通知書を申請者に交付する。

□ 設計住宅性能評価書交付後の計画変更について

１．当該対象工事の着工前の変更

１）同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更（変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合）は、変更申告書及び変更関係図書をTBTCに提出し、建設評価を受けることができる。

２）評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行わなければならない。変更設計図書の再評価がなされ、変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該対象工事は着手できない。

２．現場での検査を受ける時点での変更（検査対象の工事が施工中又は完了している場合）

１）同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更（変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合）は、施工状況報告書と変更申告書を評価機関に提出し、建設評価を受けることができる。

（例 「高齢者等への配慮対策」で開口部の幅を等級が変わらない範囲で変更した場合等、検査時点で容易に確認が可能な場合等に限る）

ただし、検査時点に確認ができない変更等については次項の扱いとなる。

２）評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価を申請し変更設計住宅性能評価を受けるか、変更を中止し工事の修正を行うかを選択し、評価機関に連絡する。

ａ）変更設計住宅性能評価を申請する場合

変更設計図書の再評価がなされ、変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該検査対象の工事部分について、それ以降の工事の続行はできない。変更設計住宅性能評価書が交付された後に当該部分の検査を受けて合格した場合は、建設住宅性能評価書が交付される。

ｂ）変更を中止する場合

変更工事が完了している場合には当該部分を除去し、設計評価を受けた設計図書通りに工事の修正を行う。

ｃ) どちらも成されない場合

建設住宅性能評価の当該工事に関係する項目は最低水準の評価となる。

なお、設計住宅性能評価申請書等及び建設住宅評価申請書等に不備、若しくは虚偽の記載がある場合、登録住宅性能評価機関の責に帰すことができない理由で現場の検査ができない場合（検査対象住戸の検査を行うことに協力を得られない場合等）、あるいは建築基準関係規定との不適合がある場合、建築基準法による完了検査済証が必要とされるにもかかわらず交付されていない場合等には、登録住宅性能評価機関より設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書は交付されず、交付できない旨の通知書が交付される。

□ 業務期間の延長について

申請図書等の変更がある場合、申請図書等の内容に不備がある場合で指定した期日までに申請図書の訂正、

追加等がなされない場合、対象建築物の敷地に立ち入り現地調査の協力が得られない場合等についてはTBTC

はその理由を明示の上業務期日の延長を請求することができる。この場合、業務期日の延長、その他必要な事

項については協議のうえ決定する。