## 第一面
| 施工状況報告書【屋根工事の完了時】 | [8 empty] | （第一面）
株式会社東京建築検査機構 殿
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 住棟・住戸評価用
建築物の名称
建築物の所在地
建築物の概要 |  | 構造( |  |  | 造) 階数(地下 |  |  | 階、地上 | 階) 総住戸数( |  | 戸)
住棟名称
工事施工者 |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人氏名
(評価機関使用欄）
総合判定結果 |  |  | （一次） 適・不適 （二次） 適・不適
検査年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
施工管理者署名
評価員署名

## 第二面
|  | 施工状況報告書【屋根工事の完了時】 | [11 empty] | （第ニ面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | ニ次
構造の安定に関すること・劣化の軽減に関すること | 1-1. |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 躯体図、施工図 | □ | 柱・梁・耐力壁の位置 |  |  |  |  | Ａ、Ｃ
| 耐震等級（倒壊） | [5 empty] | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類・品質（刻印） |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
|  |  | □ | RC造 |  |  | □ | 配筋検査記録 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ |  |  |  |  | Ｂ，Ｃ
| 1-2. | [5 empty] | □ | メタルタグ | □ | 定着・継手方法・端部処理 |  |  |  |  | Ｂ，Ｃ
| 耐震等級（損傷） |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 工事写真 | □ | 開口補強 |  |  |  |  | Ｂ，Ｃ
[7 empty] | □ | 計算書 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） |  |  |  |  | Ｂ，Ｃ
| 1-3. | [5 empty] | □ | 性能書 | □ | 貫通口補強 |  |  |  |  | Ｂ，Ｃ
| その他 | [7 empty] | □ | 構造スリット |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
[7 empty] | □ | 引張強度成績書 | □ | ガス圧接引張強度試験 |  |  |  |  | A、Ｃ
[7 empty] | □ | UT検査報告書 | 今回計（ |  |  | ）ロット
[7 empty] | □ | 資格者証写 | □ | 機械式継手、定着金物 |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
[7 empty] | □ | 評定書等 | □ | 溶接継手 |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | その他 （ |  |  |  | ） | Ａ，Ｃ
3-1.
| 劣化対策等級 | [7 empty] | □ | 超音波探傷検査 |  |  |  |  | Ｃ | 適 | 適
[9 empty] | 今回計（ |  |  | ）ロット |  |  |  | ・ | ・
[7 empty] | □ | 配合計画書 | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | Ｃ | 不適 | 不適
[7 empty] | □ | 認定書 | □ | その他 （
[7 empty] | □ | 検査報告書 | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | 高炉セメント ※3
[9 empty] | □ | その他 （ |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 呼び強度 （ |  |  | ）N/m㎡ |  | Ｃ
[9 empty] | □ | 水セメント比 | （ |  |  | ）％ | Ｃ
[9 empty] | 単位水量 | [5 empty] | Ｃ
[9 empty] | □ | 185kg/㎥以下
[9 empty] | □ | その他 （ |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 | □ | スランプ・スランプフロー |  |  |  |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 圧縮強度成績書 | □ | 空気量 |  |  |  |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | 塩分測定 |  |  |  |  | Ｃ
[9 empty] | □ | コンクリート４週強度 |  |  |  |  | C
[9 empty] | 計（ |  |  | ）ロット
[7 empty] | □ | 打設報告書 | □ | 打設状況（打設結果） |  |  |  |  | Ｃ
|  |  | 施工計画 |  | □ | 有 | □ | コンクリート | □ | 打込方法・締固め方法 |  |  |  |  | C
[8 empty] | 打設要領書 | □ | 打継ぎ部の処理方法 |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | 養生方法 |  |  |  |  | C
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | ミルシート | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  |  | C
[7 empty] | □ | 工事写真 | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  |  |  | Ｂ，Ｃ
|  |  | □ | SRC造 |  |  |  |  | □ | 高力ボルトの種類・品質 |  |  |  |  | C
[7 empty] | □ | 製品検査報告書 | □ | 鉄骨加工精度 |  |  |  |  | C
|  |  | □ | Ｓ造 |  |  | □ | 鉄骨施工要領書 | □ | 鉄骨製作工場（ |  |  |  | ）グレード | C | 適 | 適
[7 empty] | □ | 資格者証写 | □ | 溶接技能者資格確認 | [5 empty] | ・ | ・
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | ＵＴ検査報告書 | □ | 工場溶接ＵＴ検査結果 |  |  |  |  | Ｃ | 不適 | 不適
[9 empty] | □ | 現場溶接ＵＴ検査結果
[7 empty] | □ | 建入検査記録 | □ | 鉄骨建込精度 |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
[7 empty] | □ | 本締め検査記録 | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
[7 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨施工要領書 | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
[7 empty] | □ | 鉄骨施工報告書 |  | （一般部、柱脚部、その他）
[8 empty] | （防錆措置） | [7 empty] | 適 | 適
|  |  | Ｓ造の場合に記入 |  |  |  | □ | 工事写真 | [7 empty] | ・ | ・
|  |  | 小屋裏 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 小屋裏換気口（位置・有効面積） |  |  |  |  | Ｃ | 不適 | 不適
|  |  | Ｓ造の場合に記入 |  |  |  | □ | 工事写真
※1 等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※2 変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。
※3 水セメント比の算出に当たっては、混合物の10分の3を除いた部分をその質量として用いるものとする。
※4 Fq等：JASS5における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す。

## 第三面
|  |  | 施工状況報告書【屋根工事の完了時】 | [14 empty] | （第三面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[20 empty] | 一次 | ニ次
火災時の安全 | 耐火等級 |  |  | 2-6. |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | 外壁の構造 |  | □ | RC造７㎝以上 | □ | その他（ |  |  | ） | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  |  | 外壁・軒裏 |  |  |  | □ | 施工写真 | [10 empty] | ・ | ・
|  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | 軒裏の構造 |  | □ | RC造７㎝以上 | □ | その他（ |  |  | ） |  | 不適 | 不適
| 耐火等級 |  |  | 2-7. |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | 界壁の構造 |  | □ | RC造７㎝以上 | □ | その他（ |  |  | ） | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  |  | 界壁界床 |  |  |  | □ | 施工写真 | [10 empty] | ・ | ・
|  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | 下界床の構造 |  | □ | RC造７㎝以上 | □ | その他（ |  |  | ） |  | 不適 | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1. 4-2. |  |  | 共用・専用配管 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | コンクリート内埋込配管のないこと | [7 empty] | Ａ，Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| 維持管理対策 |  |  | 専用配管 |  | □ |  | □ | 施工写真 | □ | 他住戸の専用部内の設置のないこと
| 4-4. |  |  | イ.躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 躯体天井高・最も低い部分の躯体天井高 | [7 empty] | Ａ，Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 更新対策 | [6 empty] | □ | 構造躯体 |  | （「更新対策構造躯体調査シート」参照） | [8 empty] | 不適 | 不適
| （住戸専用部） | [6 empty] | 現場調査ｼｰﾄ |  | □ | 異なる躯体天井高が存する場合・最も低い部分
|  |  |  | ロ.構造躯体の |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | ・住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となりうるもの
|  |  |  | 壁又は柱 |  |  |  | □ | 構造躯体 | □ | 有 | □ | 無 （「更新対策構造躯体調査シート」参照）
現場調査ｼｰﾄ
温熱環境に関すること | 5-1. |  |  | 断熱構造 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | 屋根又は天井： |  |  |  | □ | 外断熱 | □ | 内断熱 |  | Ａ，Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 断熱等性能 | [6 empty] | □ | 施工図 | □ | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 |  |  | （ |  | )種 ( |  | )号
| 対策等級 | [6 empty] | □ | 施工写真 |  | t=( |  | mm）
[10 empty] | □ | 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（現場発泡）
| 等級 | [9 empty] | t=( |  | mm）
| □ | 4 | [7 empty] | □ | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 |  |  |  | （ |  |  | )種
| □ | 3 | [8 empty] | t=( |  | mm）
| □ | 2 | [7 empty] | □ | その他 （ | [6 empty] | ）
| □ | 1 | [8 empty] | t=( |  | mm）
[10 empty] | 熱橋部（天井）： |  |  | 補強範囲（ |  |  |  | mm）
[10 empty] | □ | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 |  |  | （ |  | )種 ( |  | )号
[11 empty] | t=( |  | mm）
[10 empty] | □ | 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（現場発泡） | [8 empty] | 適 | 適
[11 empty] | t=( |  | mm） | [6 empty] | ・ | ・
[10 empty] | □ | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 |  |  |  | （ |  |  | )種 |  | 不適 | 不適
[11 empty] | t=( |  | mm）
[10 empty] | □ | その他 （ | [6 empty] | ）
[11 empty] | t=( |  | mm）
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。
適
・
不適