## 第一面
| 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第一面）
株式会社東京建築検査機構 殿
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 住棟・住戸評価用
建築物の名称
建築物の所在地
建築物の概要 |  | 構造( |  |  | 造) 階数(地下 |  |  | 階、地上 | 階) 総住戸数( |  | 戸)
住棟名称
工事施工者 |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人氏名
(評価機関使用欄）
総合判定結果 |  |  | （一次） 適・不適 （二次） 適・不適
検査年月日 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
施工管理者署名
評価員署名

## 第二面
|  |  | 施工状況報告書【竣工時】 | [17 empty] | （第ニ面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  |  | 検査項目 |  |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [9 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[22 empty] | 一次 | ニ次
火災時の安全 | 2-5. |  |  | 開口部 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 | ・開口部の |  | □ | 60分以上 |  | 特定防火設備（令112条） |  |  |  |  | Ａ，Ｃ
| 耐火等級 |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 認定書 | 耐火時間 |  | □ | 20分以上 |  | 防火設備（第2条第9号2ロ・第64条） | [5 empty] | 適 | 適
| 等級 | [11 empty] | □ | その他 | [7 empty] | ・ | ・
| 2-6. |  |  | 外壁の構造 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 認定書（品格法）の活用 | [8 empty] | A、Ｃ | 不適 | 不適
| 耐火等級 |  |  | 軒裏の構造 |  |  |  |  | □ | 施工写真 | ・ | 外壁及び軒裏の耐火時間
| 等級 | [9 empty] | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  | □ | 20分以上 | □ | その他
維持管理更新への配慮に関すること | 4-2. |  |  | 共用配管 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | コンクリート内埋込配管のないこと（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [8 empty] | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 維持管理 |  |  | 等級２以上 |  |  |  |  | □ | 施工写真 | □ | 埋設管上のコンクリート打設なし
| 対策等級 |  |  | 共用排水管 |  |  | □ | 有 |  |  | 共用立管 |  | [掃除口の位置]
| （共用配管） | [11 empty] | □ | 最上階・最下階・中間階は3階以内おき又は15ｍ以内
[13 empty] | □ | 掃除口の点検措置
| 等級 | [9 empty] | 横主管 |  | [掃除口の位置]
| □ | 3 | [10 empty] | □ | 15m以内毎
| □ | 2 |  | 等級２以上 | [8 empty] | □ | 掃除口の点検措置
| □ | 1 |  | 配管点検口 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 排水管の主要接合部等の点検措置の確保
[11 empty] | □ | 給水管の主要接合部等の点検措置の確保
[11 empty] | □ | ガス配管の主要接合部等の点検措置の確保
|  |  |  | 等級２以上 | [6 empty] | □ | 給湯管の主要接合部等の点検措置の確保（共用給湯管がある場合）
|  |  |  | 排水管の性状等 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 排水管の清掃に影響を及ぼすような内表面の凹凸がないこと
|  |  |  | 等級２以上 | [6 empty] | □ | たわみ、抜け、その他配管の変形が生じない為の措置を講じていること
|  |  |  | 横主管の設置位置 |  |  | □ | 有 |  |  | ・ | 設置位置
[11 empty] | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス配管の横主管が共用部分に設けられている
[11 empty] | ・ | 到達経路
|  |  |  | 等級３のみ記入 | [6 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | 配管補修の |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 排水管の設置位置、補修措置の確保
|  |  |  | 措置 | （注1） | [5 empty] | □ | 給水管の設置位置、補修措置の確保
[11 empty] | □ | ガス配管の設置位置、補修措置の確保
|  |  |  | 等級3のみ記入 | [6 empty] | □ | 給湯管の設置位置、補修措置の確保（共用給湯管がある場合）
| 4-3. |  |  | 共用排水管 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | コンクリート内埋込配管のないこと（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [8 empty] | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 更新対策等級 |  |  | 等級２以上 |  |  |  |  | □ | 施工写真 | □ | 埋設管上のコンクリート打設なし
| （共用排水管） |  |  | 横主管 |  |  | □ | 有 |  |  | ・ | 横主管の設置位置
[11 empty] | □ | ピット | □ | １階床下空間 |  | □ | ピロティ
| 等級 | [9 empty] | □ | その他の共用部 （ | [7 empty] | ）
| □ | 3 | [8 empty] | ・ | 配管に人が到達できる経路 |  |  |  | (仕上げ材等の軽微な除去による更新可）
| □ | 2 |  | 等級２以上 | [6 empty] | □ | 人通孔 | □ | その他 （ | [5 empty] | ）
| □ | 1 |  | 共用排水管 |  |  | □ | 有 |  |  | ・ | 共用排水管の設置位置
[11 empty] | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出している
[11 empty] | □ | 専用部分に立ち入らないで更新が行える開口を持つパイプスペース内
|  |  |  | 等級２以上 | [7 empty] | に設けられていること。 |  |  |  | (仕上げ材等の軽微な除去による更新可）
|  |  |  | 更新措置 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置かつ、共用排水管が
コンクリートの床等を貫通する部分に共用排水管の撤去の
際のはつり工事を軽減する措置
[11 empty] | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管の設置スペース･
スリーブ等を設ける
[11 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
| 等級１は |  |  | 等級３のみ | [6 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を確保
| 記入不要 |  |  | 共用排水立管の位置 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 共用廊下に面する共用部分
[11 empty] | □ | 外壁面･吹き抜け等の住戸外周部
[11 empty] | □ | バルコニー
|  |  |  | ※等級に | [6 empty] | □ | 住戸専用部
[6 empty] | 関わらず記入 |  |  |  |  | □ | その他 （ | [7 empty] | ）
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## 第三面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [9 empty] | （第三面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
構造の安定 | 1-3. |  | 免震建築物 |  | □ | 有 | □ | 免震部 | □ | 装置の配置、免震層 | Ａ、Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| その他 | [6 empty] | 施工図
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 受入検査 | □ | 納品書と出荷証明書 | Ａ、Ｃ
報告書
[7 empty] | □ | 写真
[7 empty] | □ | 製作 | □ | 免震部材 | C
[8 empty] | 要領書 | □ | 建物外周部との取り合い | C
[7 empty] | □ | 写真 | □ | 可撓設備配管・配線 | C
[7 empty] | □ | 維持管理 | □ | 免震部材の点検時期 | C
[8 empty] | 点検実施 | □ | 検査項目、管理値 | C
[8 empty] | 計画書 | □ | 建物外周部との取り合い | C
※免震建築物以外の場合は提出不要です。

## （住棟・等級5）第六面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-2. |  | 共用廊下 |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺設置（高さ700㎜～900㎜） | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等 | [5 empty] | □ |  | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上
| 配慮対策 | [8 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| 等級 | [7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
| （共用部分） | [8 empty] | 腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級５ | [7 empty] | □ | 1階住戸
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[9 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし
[9 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[9 empty] | （ | 幅員1200㎜以上の傾斜路（勾配1/12以下）
と段が併設、又は幅員1200㎜以上の
傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜
以下なら1/8以下））
[9 empty] | □ | 有効幅員1400㎜以上
[9 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  |  | 共用階段 |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | A、Ｂ C
[9 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上
[9 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上
[9 empty] | □ | 勾配7/11以下、かつ
550㎜≦蹴上×2+踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | 蹴込20㎜以下、かつ、蹴込板設置
[9 empty] | □ | まわり階段以外のの形式、かつ、最上段の
食い込み無し、最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 滑り止めなし、又は滑り止めが踏面と
同一面
[9 empty] | □ | 段鼻の出無し（60°～90°の傾斜）
[9 empty] | □ | 手摺を両側に設置700㎜～900㎜
[9 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[9 empty] | □ | 該当なし
|  |  | エレベーター |  | □ | 無 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 出入口幅800㎜以上 | A、Ｂ C
[7 empty] | □ | 平面詳細図 | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上
[9 empty] | □ | エレベーターホール1500㎜角以上
[9 empty] | □ | 経路上の段差なし
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 経路上に高低差なし
[9 empty] | □ | 経路上に高低差あり
[9 empty] | （ | 幅員1200㎜以上の傾斜路（勾配1/12以下）
と段が併設、又は幅員1200㎜以上の
傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜
以下なら1/8以下））
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住棟・等級4）第六面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-2. |  | 共用廊下 |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺設置（高さ700㎜～900㎜） | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等 | [5 empty] | □ |  | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上
| 配慮対策 | [8 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| 等級 | [7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
| （共用部分） | [8 empty] | 腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級４ | [7 empty] | □ | 1階住戸
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[9 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし
[9 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[9 empty] | （ | 幅員900㎜以上の傾斜路（勾配1/12以下）
と段が併設、又は幅員1200㎜以上の
傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜
以下なら1/8以下））
[9 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上
[9 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  |  | 共用階段 |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | A、Ｂ C
[9 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上
[9 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上
[9 empty] | □ | 踏面240㎜以上、かつ
550㎜≦蹴上×2+踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | 蹴込30㎜以下、かつ、蹴込板設置
[9 empty] | □ | 最上段の食い込み無し
[9 empty] | □ | 最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 手摺の設置700㎜～900㎜
[9 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[9 empty] | □ | 該当なし
|  |  | エレベーター |  | □ | 無 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 出入口幅800㎜以上 | A、Ｂ C
[7 empty] | □ | 平面詳細図 | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上
[9 empty] | □ | エレベーターホール1500㎜角以上
[9 empty] | □ | 経路上の段差なし
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 経路上に高低差なし
[9 empty] | □ | 経路上に高低差あり
[9 empty] | （ | 幅員1200㎜以上の傾斜路（勾配1/12以下）
と段が併設、又は幅員1200㎜以上の
傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜
以下なら1/8以下））
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住棟・等級3）第六面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-2. |  | 共用廊下 |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺設置（高さ700㎜～900㎜） | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等 | [5 empty] | □ |  | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上
| 配慮対策 | [8 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| 等級 | [7 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
| （共用部分） | [8 empty] | 腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級３ | [7 empty] | □ | 1階住戸
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[9 empty] | □ | 該当なし
[7 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし
[9 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[9 empty] | □ | 経路上の高低差あり
[9 empty] | （ | 勾配1/12以下、又は高低差80㎜以下なら
1/8以下）
[9 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上
[9 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  |  | 共用階段 |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | A、Ｂ C
[9 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上
[9 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上
[9 empty] | □ | 踏面240㎜以上、かつ
550㎜≦蹴上×2+踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | エレベーター利用可
[9 empty] | □ | 蹴込30㎜以下
[9 empty] | □ | エレベーター利用可
[9 empty] | □ | 最上段の食い込み無し
[9 empty] | □ | 最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 手摺の設置700㎜～900㎜
[9 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[9 empty] | □ | 該当なし
|  |  | エレベーター |  | □ | 無 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 出入口幅800㎜以上 | A、Ｂ C
[7 empty] | □ | 平面詳細図 | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上
[9 empty] | □ | エレベーターホール1500㎜角以上
[9 empty] | □ | 経路上の段差なし
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 経路上に高低差なし
[9 empty] | □ | 経路上に高低差あり
[9 empty] | （ | 幅員900㎜以上の傾斜路（勾配1/12以下）
と段が併設、又は幅員1200㎜以上の
傾斜路（勾配1/15以下又は高低差80㎜
以下なら1/8以下））
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住棟・等級2）第六面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [7 empty] | （第六面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-2. |  | 共用廊下 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺設置（高さ700㎜～900㎜） | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等 |  |  |  |  | □ |  | □ | 転落防止手摺床面から1100㎜以上
| 配慮対策 | [7 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| 等級 | [6 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
| （共用部分） | [7 empty] | 腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級２ | [6 empty] | □ | 1階住戸
[8 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[8 empty] | □ | 該当なし
[6 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし
[8 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[8 empty] | □ | 経路上の高低差あり
[8 empty] | （ | 勾配1/12以下、又は高低差80㎜以下なら
1/8以下）
[8 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上
[8 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  |  | 共用階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 有効幅員1200㎜以上 | A、Ｂ C
[8 empty] | □ | 有効幅員900㎜以上
[8 empty] | □ | 有効幅員750㎜以上
[8 empty] | □ | 踏面240㎜以上、かつ
550㎜≦蹴上×2+踏面≦650㎜
[8 empty] | □ | エレベーター利用可
[8 empty] | □ | 蹴込30㎜以下
[8 empty] | □ | エレベーター利用可
[8 empty] | □ | 最上段の食い込み無し
[8 empty] | □ | 最下段の突出無し
[8 empty] | □ | 手摺の設置700㎜～900㎜
[8 empty] | □ | 転落防止手摺段鼻から1100㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
[8 empty] | □ | 転落防止手摺腰壁等から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[8 empty] | □ | 該当なし
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住棟・等級1）第五面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [7 empty] | （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-2. |  | 共用廊下 | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 転落防止手摺高さ | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等 | [7 empty] | 床面から1100㎜以上
| 配慮対策 |  |  |  |  | □ | 躯体図 | □ | 傾斜路の勾配1/8以下
| 等級 |  |  |  |  | □ |  | □ | 該当なし
| （共用部分） | [6 empty] | □ | 有効幅員1200㎜以上
| 等級１ | [6 empty] | □ | 有効幅員1600㎜以上
|  |  | 共用階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅1200㎜以上 | A、Ｂ C
[8 empty] | □ | 階段幅900㎜以上
[8 empty] | □ | 階段幅750㎜以上
[8 empty] | □ | 蹴上200㎜以下
踏面240㎜以上
[8 empty] | □ | 蹴上220㎜以下
踏面210㎜以上
[8 empty] | □ | 手摺設置
[8 empty] | □ | 転落防止手摺の設置
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第一面
|  |  | 施工状況報告書【竣工時】 | [18 empty] | （第一面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
検査対象住戸番号
| 性能表示事項 |  |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [12 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[23 empty] | 一次 | ニ次
火災時の安全に関すること | 2-1. |  |  | 感知部分 | □ | 有 | □ | 納品書 | 感知部分の種類、設置場所等 | [13 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適 | A、Ｃ
| 感知警報装置 | [5 empty] | □ | 施工図 | ・種 類 |  | □ | 自動火災報知設備＋補助音響装置
| 設置等級 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化）
| （自住戸火災時） | [9 empty] | □ | 住宅用防災警報器等
| 等級 | [9 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等
| □ | 4 | [8 empty] | □ | その他 （ | [8 empty] | ）
| □ | 3 | [6 empty] | 感知器の設置場所、種別等
| □ | 2 | [7 empty] | □ | 全ての居室 （ |  | □ | 熱式 | □ | 煙式 | ）
| □ | 1 | [7 empty] | □ | 全ての台所 （ |  | □ | 煙式 | □ | 定温式（60～65℃） |  |  | □ | その他 ）
[10 empty] | □ | 全ての寝室 （ |  | □ | 熱式 | □ | 煙式 | ）
[10 empty] | □ | 消防法に定める場所 |  |  |  | （ | 煙式 ）
[10 empty] | □ | 階段[メゾネット住戸]（煙式） |  |  |  |  | ⇒ 対象住戸（ ）
[10 empty] | □ | 天井高４ｍ以上（ 煙式 ） |  |  |  |  | ⇒ 対象住戸（ ）
[10 empty] | □ | ＳＰヘッド１種で感知器代替 |  |  |  |  | ⇒ 対象住戸（ ） | [5 empty] | A、Ｃ
・感知器の性能
[9 empty] | （ | □ | 日本消防検定協会検定合格品 | [5 empty] | □ | その他 |  | ）
[9 empty] | ・取付位置 |  | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合
[11 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合 | [8 empty] | （等級１）
|  |  |  | 警報部分 |  |  | □ | 施工図 | 設置場所
[10 empty] | □ | 居室のある各階に設置
[10 empty] | □ | 住戸内に設置
[10 empty] | □ | 住戸内に設置無し（消防法施工令第21条による自動火災報知設備の場合）
音響性能
[10 empty] | □ | 警報音70ｄB以上のものを150㎡毎に設置
[10 empty] | □ | 警報音85ｄB以上のものを350㎡毎に設置
[10 empty] | □ | 警報音70ｄB以上のものを設置
[10 empty] | □ | その他
| 2-2. |  |  | 感知警報 | □ | 有 | □ | 納品書 | 感知部分の種類、設置場所等 | [12 empty] | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 感知警報装置 |  |  | 装置 |  |  | □ | 施工図 | ・種 類
| 設置等級 | [8 empty] | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備）
| （他住戸等火災時） | [8 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報装置（自動鳴動）
| □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備
[10 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備
| 等級 | [8 empty] | □ | その他 （ | [8 empty] | ）
| □ | 4 | [6 empty] | ・設置場所
| □ | 3 | [7 empty] | □ | 当該階及び直下の階
| □ | 2 | [7 empty] | □ | その他（階段室型住戸等）
| □ | 1 | [6 empty] | 警報器の起動方法
[9 empty] | □ | 他住戸等火災による感知器の作動により、自動で警報器を起動させる
[9 empty] | □ | 他住戸等火災を当該火災発生住戸の戸外表示器等により確認し、
手動で警報器を作動させる
[9 empty] | □ | 他住戸等火災の発見者が手動で警報器を作動させる
音響装置鳴動場所
[9 empty] | □ | 評価対象住戸内 |  |  | □ | 評価対象住戸と同一階及び直下の階の共用部
[9 empty] | □ | 最上階と1階との中間の階
（地上階数が6階以上の場合は、2階以内おき）
| 2-3. |  |  | 排煙形式 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開放型廊下 |  |  | □ | 自然排煙 |  |  | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 避難安全対策 | [7 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） |  |  | □ | その他
| □ | 該当なし |  | 平面形状 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 2方向避難型 |  |  | □ | 直通階段隣接型 |  |  | □ | その他
| 等級 |  |  | 耐火等級 |  |  | □ | サッシ図 | □ | 特定防火設備（令112条） |  |  |  |  | 60分以上
| □ | 3 |  | （避難経路） |  |  | □ | 認定書 | □ | 防火設備（第2条第９号２ロ） |  |  |  |  | 20分以上
| □ | 2 | [6 empty] | □ | その他
| □ | 1
| 2-4. |  |  | 脱出対策 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [5 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー |  |  |  |  | A、Ｃ
| 脱出対策 | [7 empty] | □ | 避難器具（ | [8 empty] | ）
| □ | 該当なし | [6 empty] | □ | その他（ | [8 empty] | ）
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第二面
|  |  | 施工状況報告書【竣工時】 | [15 empty] | （第二面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[20 empty] | 一次 | ニ次
維持管理更新への配慮に関すること | 4-1. |  |  | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | コンクリート内埋込配管のないこと | [6 empty] | Ａ，Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 維持管理 | [6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 他住戸の専用部内の設置がないこと
| 対策等級 |  |  | 地中埋設管 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、及びガス配管上のコンクリート打設無し
（専用配管）
| 等級１は記入不要 |  |  | 排水管の |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 排水管の清掃に影響を及ぼすような内表面の凹凸がないこと
| 等級 |  |  | 性状等 | [6 empty] | □ | たわみ、抜け、その他配管の変形が生じない為の措置を講じている
| □ | 3 |  | 専用排水管 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
| □ | 2 |  | 配管点検口 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
| □ | 1 |  | 等級３のみ記入
| 4-4. |  |  | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 |  | ・ | 躯体天井高・最も低い部分の躯体天井高・最も低い部分 | [6 empty] | Ａ、B C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 更新対策 | [6 empty] | □ | 構造躯体 |  | □ | （ | 「躯体天井高一覧表」参照 |  |  |  | )
| （住戸専用部） | [7 empty] | 現場調査ｼｰﾄ
|  |  |  | 住戸専用部の |  | □ | 有 |  |  |  | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となりうるもの
|  |  |  | 構造躯体の | [6 empty] | □ | （ | 「躯体天井高一覧表」参照 |  |  |  | )
壁又は柱
温熱環境 | 5-1. |  |  | 開口部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  | □ | ガラスの種別 （ | [5 empty] | ） | Ａ，Ｃ
| 断熱等性能 |  |  | 日射侵入 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 庇・軒が日射侵入防止に有効 | [7 empty] | 適 | 適
| 等級 |  |  | 対策 | [6 empty] | □ | その他 （ | [5 empty] | ） |  | ・ | ・
| □ | 4 | [8 empty] | □ | カーテンレールW | [7 empty] | 不適 | 不適
| □ | 3 | [8 empty] | □ | 内付ブラインド
| □ | 2 | [8 empty] | □ | 外付ブラインド
| □ | 1 | [8 empty] | □ | その他 （ | [5 empty] | ）
空気環境に関すること | 6-1. |  |  | 内装仕上 |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 製材等 |  | □ | 特定建材 | □ | その他 |  | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| ホルムアルデ |  |  | 下地材等 |  |  |  | □ | 工場認定書
| ヒド対策 |  |  | 内装 |  | □ | 有 | □ | 自社成績書 |  | ・使用特定建材
[8 empty] | □ | 第三者機関 |  |  | □ | F ☆☆☆☆
|  |  |  | 等級 |  |  |  |  | 試験成績書 |  |  | □ | F ☆☆☆
|  |  |  | □ | 3 |  |  | □ | 認定印写真 |  |  | □ | F ☆☆
|  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 工事監理 |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  | 報告書
（シックハウス）
[8 empty] | □ | 写真
|  |  |  | 天井裏等 |  | □ | 有 |  |  |  | ・使用特定建材 | [7 empty] | A、Ｃ
[12 empty] | □ | F ☆☆☆☆
|  |  |  | 等級 | [7 empty] | □ | F ☆☆☆
|  |  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | F ☆☆
|  |  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | その他
[11 empty] | □ | その他
気密層・通気止め措置又は換気設備
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第三面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [12 empty] | （第三面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [6 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | ニ次
空気環境に関すること | 6-2. |  | 居室の換気 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 給気機＋排気機（第1種） | [5 empty] | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 換気対策 |  | 対策 |  |  | □ | 風量測定 | □ | 給気機＋排気口（第2種）
[8 empty] | □ | 給気口＋排気機（第3種）
[8 empty] | □ | ドアのアンダーカット、又はガラリ
|  |  | 局所換気 | □ | 有 |  |  | 便所の機械換気 |  |  | □ | 有 | □ | 無 | A、Ｃ
|  |  | 対策 |  |  |  |  | 便所の換気窓 |  |  | □ | 有 | □ | 無
| 7-2. | [6 empty] | 浴室の機械換気 |  |  | □ | 有 | □ | 無
[8 empty] | 浴室の換気窓 |  |  | □ | 有 | □ | 無
[8 empty] | 台所の機械換気 |  |  | □ | 有 | □ | 無
[8 empty] | 台所の換気窓 |  |  | □ | 有 | □ | 無
光・視環境 | 7-1. |  | 単純開口率 | □ | 有 | □ | 計算書 | □ | 光・視環境現場調査シート参照 | [5 empty] | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 単純開口率 |  |  |  |  | □ | 光・視環境 |  | ・ | 居室の床面積の合計
| 及び |  |  |  |  | 現場調査シート |  |  | ・ | 居室の開口部面積の合計
| 7-2. | [7 empty] | ・ | 単純開口率
| 方位別開口比 |  | 方位別 | □ | 有 |  |  | □ | 光・視環境現場調査シート参照
|  |  | 開口比 | [5 empty] | ・ | 方位別開口比
[8 empty] | □ | 建物の位置及び方位
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 |  | 区分 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 調査シート参照 | [5 empty] | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 防犯調査
| 10-1. | [5 empty] | シート
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級5）第四面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第四面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に玄関、便所、浴室・ |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  |  |  |  | □ |  |  | 食事室・脱衣室・洗面所を配置
| 対策等級 | [6 empty] | □ | ホームエレベーター設置、かつ特定寝室と
| （専用部分） | [7 empty] | 同一階に便所・浴室を配置
（ホームエレベーター出入口の幅750mm以上
| 等級５ | [6 empty] | （通路より直進の場合650mm以上））
|  |  | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ |  | □ | 沓ずりと玄関土間の段差5㎜以下
・上がり框の段差
[8 empty] | □ | 110㎜以下（接地階は180㎜以下）
[8 empty] | □ | 踏み段使用の場合
奥行300㎜以上、幅600㎜以上
段差110㎜（接地階は180㎜）以下
[8 empty] | □ | 浴室出入口の単純段差5㎜以下
・バルコニー出入口段差
[8 empty] | □ | 単純段差180㎜以下
[8 empty] | □ | 踏み段使用の場合
奥行300㎜以上、幅600㎜以上
段差180㎜以下
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室なし
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室 （ | ）
面積3㎡以上9㎡以下
（当該居室の面積18㎡以下の場合1/2未満）
間口1500㎜以上
高さ300㎜以上450㎜以下
|  |  | 住戸内階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ |  | □ | 階段幅1200㎜以上
[8 empty] | □ | 勾配6/7以下、かつ
550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[8 empty] | □ | 蹴込30㎜以下、かつ蹴込板設置
[8 empty] | □ | まわり階段以外の形式、かつ最上段の
食込みなし、最下段の突出なし
[8 empty] | □ | 滑り止めなし、又は滑り止めが踏面と
同一面
[8 empty] | □ | 段鼻の出なし（60°～90°の傾斜）
|  |  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の両側設置（ホームエレベー |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | ターが設置されている場合は、片側設置）
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 便所手摺設置
[8 empty] | □ | 浴室出入、浴槽出入、浴槽内・洗場の
手摺設置
[8 empty] | □ | 玄関手摺設置
[8 empty] | □ | 脱衣室手摺設置
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級5）第五面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [7 empty] | （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 転落防止の | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | ・バルコニー転落防止のための手摺 |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  | ための手摺 |  |  | □ |  | □ | 床面から1100㎜以上
| 対策等級 | [7 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| （専用部分） | [6 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
300㎜≦腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級５ | [6 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜300㎜
・2階以上の窓転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面から800㎜（3階以上1100㎜）以上
650㎜≦窓台等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 窓台等から800㎜以上
300㎜≦窓台等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台等の高さ＜300㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
・廊下、階段転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[8 empty] | □ | 該当なし
|  |  | 通路及び | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 通路最小有効幅850㎜以上 | A、Ｂ C
|  |  | 出入口の |  |  | □ |  | □ | 柱等の箇所800㎜以上
|  |  | 幅員 |  |  |  |  | □ | 玄関出入口800㎜以上
[8 empty] | □ | 浴室出入口800㎜以上
[8 empty] | □ | その他出入口800㎜以上
（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室、便所、 | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室は短辺の内法1400㎜以上、かつ | A、Ｂ C
|  |  | 及び浴室 |  |  | □ | 内装施工図 |  | 内法面積2.5㎡以上
[8 empty] | □ | 便所短辺の内法寸法1300㎜以上
（工事を伴わない撤去を含む）
[8 empty] | □ | 背壁から便器先端+500㎜以上
（工事を伴わない撤去を含む）
[8 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式
[8 empty] | □ | 特定寝室内法面積12㎡以上
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級4）第四面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第四面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に便所、浴室配置 |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  |  |  |  | □ |  | □ | ホームエレベーター設置、かつ特定寝室と
| 対策等級 | [7 empty] | 同一階に便所を配置
| （専用部分） | [6 empty] | （ホームエレベーター出入口の幅750mm以上
（通路より直進の場合650mm以上））
| 等級４ |  | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ |  | □ | 沓ずりと玄関土間の段差5㎜以下
・上がり框の段差
[8 empty] | □ | 110㎜以下（接地階は180㎜以下）
[8 empty] | □ | 踏み段使用の場合
奥行300㎜以上、幅600㎜以上
段差110㎜（接地階は180㎜）以下
[8 empty] | □ | 浴室出入口の単純段差20㎜以下
・バルコニー出入口段差（接地住宅）
[8 empty] | □ | 単純段差180㎜（踏み段360㎜）以下
[8 empty] | □ | 単純段差250㎜以下かつ手摺設置
[8 empty] | □ | またぎ段差180㎜以下かつ手摺設置
[8 empty] | （ | 踏み段使用の場合は室内側180㎜以下
室外側360㎜以下）
・バルコニー出入口段差（非接地住宅）
[8 empty] | □ | 単純段差180㎜（踏み段360㎜）以下
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室なし
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室 （ | ）
面積3㎡以上9㎡以下
（当該居室の面積18㎡以下の場合1/2未満）
間口1500㎜以上
高さ300㎜以上450㎜以下
|  |  | 住戸内階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ |  | □ | 階段幅1200㎜以上
[8 empty] | □ | 勾配6/7以下、かつ
550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[8 empty] | □ | 蹴込30㎜以下、かつ蹴込板設置
[8 empty] | □ | まわり階段以外の形式、かつ最上段の
食込みなし、最下段の突出なし
|  |  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置（勾配45°超は両側） |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ |  | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 便所手摺設置
[8 empty] | □ | 浴室出入のための手摺設置
[8 empty] | □ | 玄関手摺設置
[8 empty] | □ | 脱衣室手摺設置
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級4）第五面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 転落防止の | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | ・バルコニー転落防止のための手摺 |  |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  | ための手摺 |  |  | □ |  | □ | 床面から1100㎜以上
| 対策等級 | [7 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| （専用部分） | [6 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
300㎜≦腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級４ | [6 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜300㎜
・2階以上の窓転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面から800㎜（3階以上1100㎜）以上
650㎜≦窓台等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 窓台等から800㎜以上
300㎜≦窓台等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台等の高さ＜300㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
・廊下、階段転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[8 empty] | □ | 該当なし
|  |  | 通路及び | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅780㎜以上 |  | A、Ｂ C
|  |  | 出入口の |  |  | □ |  | □ | 柱等の箇所750㎜以上
|  |  | 幅員 |  |  |  |  | □ | 玄関出入口750㎜以上
[8 empty] | □ | 浴室出入口650㎜以上
[8 empty] | □ | その他出入口750㎜以上
（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室、便所、 | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室は短辺の内法1400㎜以上、かつ |  | A、Ｂ C
|  |  | 及び浴室 |  |  | □ | 内装施工図 |  | 内法面積2.5㎡以上
[8 empty] | □ | 便所短辺の内法寸法1100㎜以上
（軽微な改造による長さを含む）
[8 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500㎜以上
（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[8 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式
[8 empty] | □ | 特定寝室内法面積12㎡以上
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級3）第四面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第四面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に便所配置 |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下
| 対策等級 |  |  |  |  | □ |  | □ | 沓ずりと玄関土間の段差5㎜以下
| （専用部分） | [6 empty] | ・浴室出入口の段差
[8 empty] | □ | 単純段差20㎜以下
| 等級３ | [6 empty] | □ | 高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下で
手摺設置
・非接地階のバルコニー出入口段差
[8 empty] | □ | 単純段差180㎜（踏み段360㎜）以下
[8 empty] | □ | 単純段差250㎜以下かつ手摺設置
[8 empty] | □ | またぎ段差180㎜以下かつ手摺設置
[8 empty] | （ | 踏み段使用の場合は室内側180㎜以下
室外側360㎜以下）
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室なし
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室 （ | ）
面積3㎡以上9㎡以下
（当該居室の面積18㎡以下の場合1/2未満）
間口1500㎜以上
高さ300㎜以上450㎜以下
|  |  | 住戸内階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ |  | □ | 階段幅1200㎜以上
[8 empty] | □ | 勾配22/21㎜以下、かつ
550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
かつ195㎜≦踏面
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[8 empty] | □ | 蹴込寸法30㎜以下
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[8 empty] | □ | まわり階段以外
[8 empty] | □ | まわり階段で狭い方から30cmの位置で
規定寸法を確保
|  |  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置（勾配45°超は両側） |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ | 施工写真 | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 便所手摺設置
[8 empty] | □ | 浴室出入のための手摺設置
[8 empty] | □ | 玄関手摺設置、又は下地補強あり
[8 empty] | □ | 脱衣室手摺設置、又は下地補強あり
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級3）第五面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 転落防止の | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | ・バルコニー転落防止のための手摺 |  |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  | ための手摺 |  |  | □ |  | □ | 床面から1100㎜以上
| 対策等級 | [7 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| （専用部分） | [6 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
300㎜≦腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級３ | [6 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜300㎜
・2階以上の窓転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面から800㎜（3階以上1100㎜）以上
650㎜≦窓台等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 窓台等から800㎜以上
300㎜≦窓台等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台等の高さ＜300㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
・廊下、階段転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[8 empty] | □ | 該当なし
|  |  | 通路及び | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅780㎜以上 |  | A、Ｂ C
|  |  | 出入口の |  |  | □ |  | □ | 柱等の箇所750㎜以上
|  |  | 幅員 |  |  |  |  | □ | 玄関出入口750㎜以上
[8 empty] | □ | 浴室出入口600㎜以上
[8 empty] | □ | その他出入口750㎜以上
（軽微な改造を含む）
|  |  | 寝室、便所、 | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室は短辺の内法1200㎜以上、かつ |  | A、Ｂ C
|  |  | 及び浴室 |  |  | □ | 内装施工図 |  | 内法面積1.8㎡以上
[8 empty] | □ | 便所短辺の内法寸法1300㎜以上
（軽微な改造を含む）
[8 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500㎜以上
（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[8 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式
[8 empty] | □ | 特定寝室内法面積9㎡以上
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級2）第四面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [8 empty] | （第四面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 部屋の配置 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 特定寝室と同一階に便所配置 |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  | 段差 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下
| 対策等級 |  |  |  |  | □ |  | □ | 沓ずりと玄関土間の段差5㎜以下
| （専用部分） | [6 empty] | ・浴室出入口の段差
[8 empty] | □ | 単純段差20㎜以下
| 等級２ | [6 empty] | □ | 高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下で
手摺設置
・非接地階のバルコニー出入口段差
[8 empty] | □ | 単純段差180㎜（踏み段360㎜）以下
[8 empty] | □ | 単純段差250㎜以下かつ手摺設置
[8 empty] | □ | またぎ段差180㎜以下かつ手摺設置
[8 empty] | （ | 踏み段使用の場合は室内側180㎜以下
室外側360㎜以下）
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室なし
[8 empty] | □ | 畳ｺｰﾅｰの存する居室 （ | ）
面積3㎡以上9㎡以下
（当該居室の面積18㎡以下の場合1/2未満）
間口1500㎜以上
高さ300㎜以上450㎜以下
|  |  | 住戸内階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ |  | □ | 階段幅1200㎜以上
[8 empty] | □ | 勾配22/21㎜以下、かつ
550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
かつ195㎜≦踏面
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[8 empty] | □ | 蹴込寸法30㎜以下
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[8 empty] | □ | まわり階段以外
[8 empty] | □ | まわり階段で狭い方から30cmの位置で
規定寸法を確保
|  |  | 手摺 | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置（勾配45°超は両側） |  | A、Ｂ C
[6 empty] | □ | 施工写真 | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 便所手摺設置
[8 empty] | □ | 浴室出入のための手摺設置
[8 empty] | □ | 玄関手摺設置、又は下地補強あり
[8 empty] | □ | 脱衣室手摺設置、又は下地補強あり
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級2）第五面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [7 empty] | （第五面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 転落防止の | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | ・バルコニー転落防止のための手摺 |  | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  | ための手摺 |  |  | □ |  | □ | 床面から1100㎜以上
| 対策等級 | [7 empty] | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜
| （専用部分） | [6 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
300㎜≦腰壁等の高さ＜650㎜
| 等級２ | [6 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁等の高さ＜300㎜
・2階以上の窓転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面から800㎜（3階以上1100㎜）以上
650㎜≦窓台等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 窓台等から800㎜以上
300㎜≦窓台等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台等の高さ＜300㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
・廊下、階段転落防止のための手摺
[8 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁等の高さ＜800㎜
[8 empty] | □ | 腰壁等から800㎜以上
腰壁等の高さ＜650㎜
[8 empty] | □ | 該当なし
[8 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
[8 empty] | □ | 該当なし
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸・等級1）第四面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [7 empty] | （第四面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
高齢者等への配慮に関すること | 9-1. |  | 住戸内階段 | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 階段幅750㎜以上 | A、Ｂ C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 |  |  |  |  | □ |  | □ | 階段幅1200㎜以上
| 対策等級 | [6 empty] | □ | 蹴上230㎜以下
| （専用部分） | [6 empty] | □ | 踏面150㎜以上
[8 empty] | □ | 手摺設置
| 等級１ |  | 転落防止の | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 令126条第1項に適合
|  |  | ための手摺 |  |  |  |  | □ | 該当なし
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第八面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [12 empty] | （第八面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 8-1.イ |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ |  | （ | ㎜） |  | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 重量床 |  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ |  | （ | ㎜）
| 衝撃音 |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 |  | （ | 辺）
| 対策等級 | [5 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
|  |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | □ | 面積 | （ |  | ㎡）
|  |  | □ | 等級４ |  |  |  |  | □ | 直接床構造
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 等級２ |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 等級１ |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
|  |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ |  | （ | ㎜） |  | A、Ｃ
|  |  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ |  | （ | ㎜）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 |  | （ | 辺）
[7 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
|  |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | □ | 面積 | （ |  | ㎡）
|  |  | □ | 等級４ |  |  |  |  | □ | 直接床構造
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 等級２ |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 等級１ |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ |  | （ | ㎜） |  | A、Ｃ
|  |  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ |  | （ | ㎜）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 |  | （ | 辺）
[7 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
|  |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | □ | 面積 | （ |  | ㎡）
|  |  | □ | 等級４ |  |  |  |  | □ | 直接床構造
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 等級２ |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 等級１ |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ |  | （ | ㎜） |  | A、Ｃ
|  |  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ |  | （ | ㎜）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 端部拘束条件 |  | （ | 辺）
[7 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
|  |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | □ | 面積 | （ |  | ㎡）
|  |  | □ | 等級４ |  |  |  |  | □ | 直接床構造
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 等級２ |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 等級１ |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第八面 (2)
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [12 empty] | （第八-2面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [5 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | ８－１．ロ |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 相当スラブ厚 |  | （ | ㎝） |  | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 相当スラブ厚 |  | （最高） |  |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
| （重量 |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 直接床構造
| 床衝撃音） |  | □ | 27ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 20ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 15ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 11ｃｍ以上
|  |  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
|  |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 相当スラブ厚 |  | （ | ㎝） |  | A、Ｃ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 直接床構造
|  |  | □ | 27ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 20ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 15ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 11ｃｍ以上
|  |  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 相当スラブ厚 |  | （ | ㎝） |  | A、Ｃ
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 直接床構造
|  |  | □ | 27ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 20ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 15ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 11ｃｍ以上
|  |  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 相当スラブ厚 |  | （ | ㎝） |  | A、Ｃ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ |  |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 直接床構造
|  |  | □ | 27ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  |  | □ | 20ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | 発泡プラスチック系下地構造
|  |  | □ | 15ｃｍ以上
|  |  | □ | 11ｃｍ以上 |  |  |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ |  |  |  | ）
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第九面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [11 empty] | （第九面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[15 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 8-2.イ |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 |  | （ | ） | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 軽量床 |  | （最高） | [5 empty] | ・床構造区分 |  |  | （ | ）
| 衝撃音 |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | ・床仕上げの構造の区分 （ |  |  |  | ）
| 対策等級 |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ |  | ）
|  |  | □ | 等級４
|  |  | □ | 等級３
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
|  |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 |  | （ | ） | A、Ｃ
|  |  | （最低） | [5 empty] | ・床構造区分 |  |  | （ | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | ・床仕上げの構造の区分 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ |  | ）
|  |  | □ | 等級４
|  |  | □ | 等級３
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 |  | （ | ） | A、Ｃ
|  |  | （最高） | [5 empty] | ・床構造区分 |  |  | （ | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | ・床仕上げの構造の区分 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ |  | ）
|  |  | □ | 等級４
|  |  | □ | 等級３
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 |  | （ | ） | A、Ｃ
|  |  | （最低） | [5 empty] | ・床構造区分 |  |  | （ | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | ・床仕上げの構造の区分 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 等級５ |  |  |  |  | ・床仕上げの構造の区分 （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 等級４ |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ |  | ）
|  |  | □ | 等級３
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第九面(2)
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [10 empty] | （第九-2面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査 方法 | 判定結果
[14 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 8-2.ロ |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ | ） | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 軽量床衝撃音レベル低減量 |  | （最高） | [5 empty] | ・床仕上げ構造区分 （ |  |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ | ）
| （床仕上構造） |  | □ | 30ｄB以上
|  |  | □ | 25ｄB以上
|  |  | □ | 20ｄB以上
|  |  | □ | 15ｄB以上
|  |  | □ | その他
|  |  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ | ） | A、Ｃ
|  |  | （最低） | [5 empty] | ・床仕上げ構造区分 （ |  |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ | ）
|  |  | □ | 30ｄB以上
|  |  | □ | 25ｄB以上
|  |  | □ | 20ｄB以上
|  |  | □ | 15ｄB以上
|  |  | □ | その他
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ | ） | A、Ｃ
|  |  | （最高） | [5 empty] | ・床仕上げ構造区分 （ |  |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ | ）
|  |  | □ | 30ｄB以上
|  |  | □ | 25ｄB以上
|  |  | □ | 20ｄB以上
|  |  | □ | 15ｄB以上
|  |  | □ | その他
|  |  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 | （ | ） | A、Ｃ
|  |  | （最低） | [5 empty] | ・床仕上げ構造区分 （ |  |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | 床仕上名 |  | （ | ）
|  |  | □ | 30ｄB以上
|  |  | □ | 25ｄB以上
|  |  | □ | 20ｄB以上
|  |  | □ | 15ｄB以上
|  |  | □ | その他
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。

## （住戸）第十面
|  | 施工状況報告書【竣工時】 | [15 empty] | （第十面）
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
株式会社東京建築検査機構 殿
| 性能表示事項 |  | 検査項目 |  | 変更 有無 |  | 関連図書 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 方法 | 判定結果
[19 empty] | 一次 | ニ次
音環境に関すること | 8-3. |  | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | ・界壁の構造 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 透過損失等級 |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | ・界壁の仕様 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| （界壁） |  | □ | 等級４ |  |  |  |  | □ | ＧＬ工法ではない
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | コンセントが対向していない
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
| 8-4. |  | 開口部 |  | □ | 有 | □ | 認定書 | ・北の開口部遮音等級表示 | [8 empty] | A、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 透過損失等級 |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | T-1 | □ | T-2 | □ | T-3 | □ | Ｔ-4
| （外壁開口部） |  | □ | 等級３
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
|  |  | □ | 該当なし | □ | 有 | □ | 認定書 | ・東の開口部遮音等級表示
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | T-1 | □ | T-2 | □ | T-3 | □ | Ｔ-4
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
|  |  | □ | 該当なし | □ | 有 | □ | 認定書 | ・南の開口部遮音等級表示
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | T-1 | □ | T-2 | □ | T-3 | □ | Ｔ-4
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
|  |  | □ | 該当なし | □ | 有 | □ | 認定書 | ・西の開口部遮音等級表示
|  |  | □ | 等級３ |  |  |  |  | □ | T-1 | □ | T-2 | □ | T-3 | □ | Ｔ-4
|  |  | □ | 等級２
|  |  | □ | 等級１
※等級、表示事項については「設計内容説明書」、確認内容欄については現場での管理状況から確認した内容を記載する。
※変更のチェック欄は事前に変更申告書を提出している場合にはチェックは無しとする。