## 1号申請(1)
TBTC－評第１号様式
令和 年 月 日
性 能 評 価 申 請 書
株式会社東京建築検査機構 殿
申 請 者
会 社 名
代表者名
所 在 地
電 話
下記について、建築基準法 第20条第1項第一号の規定に基づく認定に係わる性能評価を受けたい
ので、次の通り申請します。申請にあたっては、株式会社東京建築検査機構性能評価業務規程
及び同性能評価業務約款を遵守します。
また、この申請書及び添付図書の記載の事項は、事実に相違ありません。
記
評価区分 | １. 超高層建築物構造 ２. 免震構造
３. その他（ ）
| その他の性能評価・評定 |  | なし ・ あり （委員会名： ）
件名 | 性能評価を受けようとする建築物の名称
連 絡 先 | 会 社 名 |  |  | ＊
所 在 地
部 課 名
ﾌﾘｶﾞﾅ
役職名及び担当者名
| 電 話 | （FAX： ）
e-Mail
評価手数料請求先 （会社名のみ記入） |  |  |  | ＊
請求書送付先 （連絡先と違う場合 住所も記入のこと）
確認検査機関 |  | ㈱東京建築検査機構 特定行政庁 その他の機関 未 定
①申請者が法人の場合には、代表者の役職及び氏名も併せて記載してください。
②請求書送付先には必ず担当者名をご記入ください。
③＊印のある欄は記入しないでください。
承諾印及び承諾日
（非課税）
手数料

## 1号申請(2)
件 名
申請者 | 会 社 名
代 表 者
所 在 地
評価申請理由
既評価状況 （類似案件等） |  | TBTC-基評 号
案件概要 |  | 建築場所
用 途
|  | 面 積 | 建築面積： ㎡ |  |  | 延べ面積： ㎡
|  | 高 さ | 建築物高さ： ｍ |  |  | 軒： ｍ
|  | 階 数 | 地上： | 階 | 地下： | 階 | 塔屋： | 階
【構造上の特徴及び設計方針】
構造上の特徴 ・地下2階、地上42階建て、高さ142ｍの制震装置を組込んだRC造超高層建物。 ・高強度鉄筋（最大強度SD685）高強度コンクリート（最大強度Fc=100N/mm2）高強度せん断補強筋を使用。 ・基礎形式は、杭基礎（場所打ちコンクリート拡底杭）＋マットスラブ（t=1.2m～3.6m）。 ・柱PC工法、外周梁PCF工法、外周バルコニーにPC床板工法、を採用。 設計方針 ・常時荷重時の応力に対し、境界梁を除く各部材は長期許容応力度以下とする。 ・積雪荷重時、風荷重時および地震時（1次設計時）の応力に対し、各部材は短期許容応力度以下とする。 ・地震時（架構設計変形時）の応力に対し、ヒンジ許容位置以外にヒンジを発生させない。 また、ヒンジ許容位置以外では、各部材は終局耐力に対して設定した余裕率を確保する。
設計方針
【基準階伏図・軸組図】

## 6号様式
TBTC－評第6号様式 |  | 第○○○○○号
令和 年 月 日
性能評価申請の取り下げ届け
株式会社東京建築検査機構 殿
申請者の住所
申請者の住所氏名又は名称
代表者氏名
令和○年○月○日付けで性能評価を申請した下記の件について申請を取り下げます。
（件名）
（仮称） ○○○○○○○○
（受付け番号）
○○○○○○○○
（理由）

## 7号概要(1)
TBTC－評第７号様式 |  |  |  | 別添（○○○○に掲げる建築物 ※別紙参照）
評 価 番 号 |  |  | TBTC-xxxxxx |  | 評価年月日 | 年 月 日
件 名
申 込 者
設計者 |  | 一 般
構 造
監 理
施 工 者
建 築 物 概 要 | 建 築 場 所
用 途
| 面 積 | 敷地面積 |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  | ㎡
|  | 延べ面積 |  |  | ㎡
|  | 基準階面積 |  |  | ㎡
| 階 数 | 地 下 |  |  | 階
|  | 地 上 |  |  | 階
|  | 塔 屋 |  |  | 階
| 高 さ | 軒 の 高 さ |  |  | ｍ
|  | 建築物の高さ |  |  | ｍ
|  | 最高部の高さ |  |  | ｍ
|  | 基準階階高 |  |  | ｍ
|  | １ 階 階 高 |  |  | ｍ
|  | 地 階 階 高 |  |  | ｍ
|  | 基礎底深さ |  |  | ｍ
| 地 盤 | 設計用G.L |  |  | 設計用地下水位 |  | GL- m
|  | 土 質 ・ Ｎ 値 ・ Vs 値 | GL- m | 地 層 | Ｎ 値 | Vs 値 (m/s) | 極めて稀に発生する 地震動に対する液状 化の有無
～
～
～
～
～
～
～
|  | 工学的基盤の位置 | GL- m
|  | 液 状 化 対 策 | ○○工法による地盤改良 or 無（液状化を考慮した計算を行っている場合は具体的な計算方法等を記載して下さい）
| 土砂災害特別警戒区域 |  | 指定なし ／ 指定区域
建 築 物 概 要 及 び 構 造 概 要

## ※別紙（別添の名称）
※別紙（別添の名称）
平成20年1月
指定性能評価機関 構造担当 各位
国土交通省住宅局建築指導課
［担当 中井］
性能評価書（性能評価の区分）及び別添（ヘッダー）表記の統一について （お願い）
みなさまには、性能評価書の「性能評価の区分」及び別添の「ヘッダー」について、表記の統一を図っていただいておりますが、申請内容や指定性能評価機関による表記のばらつきが見られることがあります。認定書は、その内容を別添によることとしているため、別添の表現にばらつきがあると、厳密には認定書に記載される表現が一定になりません。これにより何らかの誤解を招く恐れがあるため、その表現を下記のとおり統一したいと思いますので、取計らいの程よろしくお願いいたします。
【建築基準法第20条第１項第一号の場合】
評価書：建築基準法第20条第１項第一号の認定に係る性能評価
別 添：別添（超高層建築物の構造方法1）←H27年6月1日改正（別棟申請方式）による。
【建築基準法第20条第１項第二号ロの場合】
評価書：建築基準法第20条第１項第二号ロの認定に係る性能評価
別 添：別添（建築基準法第20条第１項第二号に掲げる建築物の構造方法1）
【建築基準法第20条第１項第3号ロの場合】←免震建築物はこれに該当する。理由は令80条の2第二号に該当するため、RC、Sその他の建築物以外の建築物の扱いになる。
評価書：建築基準法第20条第１項第三号ロの認定に係る性能評価
別 添：別添（建築基準法第20条第１項第三号に掲げる建築物の構造方法1）
【建築基準法第20条第１項第四号ロの場合】
評価書：建築基準法第20条第１項第四号ロの認定に係る性能評価
別 添：別添（建築基準法第20条第１項第四号に掲げる建築物の構造方法1）
【建築基準法施行令第140条第2項の場合】
評価書：建築基準法施行令第140条第2項の認定に係る性能評価
別 添：別添（建築基準法施行令第140条第2項に掲げる工作物の構造方法1）
※（当分の間）構造方法には１を付けてください。
平成27年6月1日の法第20条第2項の改正（追加）により、一つの大臣認定対象に、複数の別棟が含まれる可能性が生じたことから、順次１、２、、と追記して区別する要請あり。

## 7号概要(2)
Ⅱ．基礎構造の概要
基礎の構造方法
及 び 形 式
地盤の |  | (杭基礎の場合は、不要。その場合、項目ごと表から削除して下さい。)
許容応力度 |  |  |  | (ｋＮ/㎡) |  | (ｋＮ/㎡)
杭種・杭径(先端 |  | (直接基礎の場合は、不要。その場合、項目ごと表から削除して下さい。)
杭径）及び杭長
許 容 支 持 力 |  |  |  | (ｋＮ/本) |  | (ｋＮ/本)
Ⅲ．主体構造の概要
構 造 上 の特 徴
構造種別 |  | 上部構造 | ： | 構造種別
骨組形式
骨組形式 |  | 下部構造 | ： | 構造種別
骨組形式
耐力壁・その他
柱・はり |  | 柱 断 面 | ： | mm
|  | は り 断 面 | ： | mm | (法第37条第二号の認定材料である場合は大臣認定番号を記載して下さい。)
|  | 鉄 骨 | ：
|  | コンクリート | ：
断面・材料 |  | 鉄 筋 | ：
|  | 鉄 筋 継 手 | ：
柱・はり接合部
床 形 式
屋 根 形 式
非耐力壁 | 外壁
内壁
特 定 天 井 |  | (特定天井がある場合には、特定天井の概要(設置階・室の用途・単位重量・規模・構造形式・クリアランスなど)を記載して下さい。特定天井がない場合には「無」と記載して下さい)

## 7号概要(3)
構 造 概 要 | 免震材料の概要 | 天然ゴム 系積層 ゴム or 鉛プラグ 入り積層 ゴム or 高減衰系 積層ゴム | 免震材料の種類
基 数
|  |  | 形状・寸法 | 形状・有効ゴム径(mm)
ゴムのせん断弾性係数(N/mm2)
ゴム厚(mm)×ゴム層数
ゴムの総厚(mm)
１次形状係数
２次形状係数
鉛プラグ径(mm)
免震材料の高さ(mm)
|  |  | 基準値等 | 長期最大面圧(N/mm2)
一次剛性(kN/m)
二次剛性(kN/m)
切片荷重(kN)
|  |  |  | 限界ひずみ(%)・限界変形(mm) | （基準面圧に対応する値を記載して下さい。）
圧縮限界強度(δ＝0)(N/mm2)
引張限界強度(N/mm2)
メーカー（認定番号）
|  | すべり系 支承 | 免震材料の種類
基 数
|  |  | 形状・寸法 | 形状・有効ゴム径(mm)
ゴムのせん断弾性係数(N/mm2)
ゴム厚(mm)×ゴム層数
すべり材外径(mm)
すべり板外寸mm)
免震材料の高さ(mm)
|  |  | 基準値等 | 摩擦係数とばらつき
長期最大面圧(N/mm2)
限界変形(mm)
圧縮限界強度(N/mm2)
メーカー（認定番号）
※不要な項目は、適宜削除して下さい。
※複数のメーカーの免震材料を想定している場合は、複数のメーカー名及び認定番号を記載
して下さい。

## 7号概要(4)
免震材料の種類
基 数
転がり面寸法(mm)
レール長さ・免震材料の幅(mm)
鋼球・車輪径(mm)
免震材料の高さ(mm)
摩擦係数とばらつき
|  | 長期最大面圧(N/mm2) | （鋼球・車輪投影面積換算面圧・強度）
限界変形(mm)
|  | 圧縮限界強度(N/mm2) | （鋼球・車輪投影面積換算面圧・強度）
引張限界強度(N/mm2)
メーカー（認定番号）
免震材料の種類
基 数
鋼棒・鉛の寸法(mm)
鋼棒・鉛の形状(mm)
免震材料の平面寸法(mm)
免震材料の高さ(mm)
一次剛性(kN/m)
二次剛性(kN/m)
降伏荷重(kN)
等価粘性減衰係数(kN・s/m)
限界変形(mm)
メーカー（認定番号）
免震材料の種類
基 数
ロッド外径(mm)
アウターシリンダー外径(mm)
免震材料の長さ(中立位置)(mm)
最大減衰力(kN)
限界速度(m/s)
|  | 速度依存タイプ | （線形特性、バイリニア特性、CVα特性）
降伏速度(m/s)
減衰係数(kN・s/m)
限界変形(mm)
メーカー（認定番号）
※不要な項目は、適宜削除して下さい。
※複数のメーカーの免震材料を想定している場合は、複数のメーカー名及び認定番号を記載
して下さい。
構 造 概 要
形状・寸法
免震材料の概要
形状・寸法
基準値等
転がり系
支承
基準値等
弾塑性系
減衰材
形状・寸法
基準値等
流体系
減衰材
（オイル
ダンパ
ー）

## 7号概要(5)
構 造 概 要 | 免震材料の概要 | 流体系 減衰材 （粘性流体ダンパー） | 免震材料の種類
基 数
|  |  | 形状・寸法 | 容器の寸法(mm)
抵抗版の面積(mm2)
せん断隙間(mm)
免震材料の高さ(mm)
|  |  | 基準値等 | 最大減衰力(kN)
限界速度(m/s)
等価粘性減衰係数(kN・s/m)
限界変形(mm)
メーカー（認定番号）
|  | 粘弾性系 減衰材 | 免震材料の種類
基 数
|  |  | 形状・寸法 | 粘弾性体の形状・寸法(mm)
厚さ(mm)×層数
鋼板の厚さ(mm)
免震材料の高さ(長さ)(mm)
|  |  | 基準値等 | 最大減衰力(kN)
限界ひずみ(%)・限界変位(mm)
一次剛性(kN/m)
二次剛性(kN/m)
等価粘性減衰係数(kN・s/m)
メーカー（認定番号）
|  | 免震材料の緊結 |  |  | 規格：(告示第1446号に規定する材料以外は大臣認定番号を記載)
寸法：
|  | クリアランス |  |  | 水平方向：
鉛直方向：
|  | その他特記すべき事項 |  |  | （耐火被覆、等）
※不要な項目は、適宜削除して下さい。
※複数のメーカーの免震材料を想定している場合は、複数のメーカー名及び認定番号を記載
して下さい。

## 構造説明図目次
構造説明図
【注記】
1. 主要構造図一式（A3版可）
・特記仕様書も含める。
・図面には、件名、図面名称、縮尺は必ず記載してください。
（性能評価の件名と図面に記載される件名は同一にする）
・免震材料配置図には、配置する「免震材料の種類・寸法・基数等」を
明記して下さい。
・ボーリング柱状図は必ずしも必要ないが、敷地と建物の位置関係、
地盤と基礎底・杭等との位置関係が分かる図面を含める。
・図面下段等に記載される「図面作成者」「設計事務所名」
「図書管理番号｣等の評価の対象でない内容にかかわる記載は全て削除する。
2. ページの付け方
・ページは(1)建築構造物概要及び構造概要からの通しでページ打ちしてください。
・構造説明図の最初のﾍﾟｰｼﾞにのみ、左上に「構造説明図」と記載してください。

## 構造図個別(1)
基準階伏図
（A3版 可）

## 構造図個別 (2)
○○通り軸組図

## 別表目次
別表
(1) 建築基準法第20条第1項第一号の認定に係る性能評価の概要
（告示に沿った評価結果を記述する）
(2) 付表1 構造検討の概要
(3) 付表2 地震応答解析に用いた復元力特性の概要
(4) 付表3 設備・維持管理概要
(5) 資料（(1)の補足資料）

## 8号評価(11)
( 別 表 ）
試験の結果
評 価 項 目 | 検 討 結 果
1.風圧力に対する安全性
（1）建築物に作用する風圧力について、平成12年建設省告示第1461号（以下「告示」という。）第三号に定められた方法によって構造計算が行われていること。この場合において、告示第三号イ中「地上10ｍにおける平均風速が令第87条第2項の規定に従って地表面粗度区分を考慮して求めた数値以上である暴風」とあるのは、「地上10ｍにおける平均風速が令第87条第2項の規定に従って地表面粗度区分を考慮して求めた数値に√1.2以上の倍率を乗じた数値以上である暴風」とする。 （2）所定の荷重下で損傷を生じないことについて、建築物の構造耐力上主要な部分が許容変形（軽微な修復で元の状態に復帰する程度の変形をいう。）以内であることが確かめられていること。 （3）所定の荷重下で倒壊･崩壊を生じないことについて、建築物の構造耐力上主要な部分が弾性的な挙動を示す範囲（風圧力の継続時間内に進行性の変形を生じない範囲）以内にあることが確かめられていること。 （4）高さが100ｍ以上かつ高層部のアスペクト比（短辺に対する高さの比をいう。）が3以上の建築物にあっては、（2）及び（3）において、直交方向の振動及びねじれ振動が適切に考慮されていること。
2.長期荷重に対する安全性
（1）建築物の各部分の固定荷重及び積載荷重その他の実況に応じた荷重及び外力（多雪区域における積雪荷重、土圧、温度変化に伴う荷重、材料の収縮等に伴う荷重等）によって建築物の構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことについて確かめられていること。 （2）損傷が生じないことについて、建築基準法施行令第82条第一号から第三号までに定める方法又はこれに類する方法により確かめられていること。コンクリート系構造については、耐久性上有害なひび割れが生じないことについて確かめられていること。
3.積雪荷重に対する安全性
（1）建築物に作用する積雪荷重について、告示第二号に定められた方法によって構造計算が行われていること。 （2）所定の荷重下で損傷を生じないことについて、建築基準法施行令第82条第一号から第三号までに定められた方法又はこれに類する方法により確かめられていること。 （3）所定の荷重下で倒壊･崩壊を生じないことについて、各部に生じる力によって部材の一部が塑性化する状態以内にとどまり、かつ、部分的にもメカニズム状態に到らないことが確かめられていること。 （4）上記（1）から（3）までに規定する構造計算は、融雪装置その他積雪荷重を軽減するための措置を講じた場合には、その効果を考慮して積雪荷重を低減して行うことができる。この場合において、その出入口又はその他見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示すること。

## 8号評価(12)
4 地震力に対する安全性
建築物に作用する地震力について告示第四号に定められた方法によって構造計算を行っていることを次の各項によって評価する。ただし、地震の作用による建築物への影響が暴風、積雪、その他の地震以外の荷重及び外力の作用による影響に比べ小さいことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。 4.1 水平方向入力地震動の設定 （１）告示第四号イに定められた解放工学的基盤における加速度応答スペクトルをもち、建設地表層地盤による増幅を適切に考慮して作成した地震波（以下「告示波」という。）を設計用入力地震動とする。この場合、告示第四号イに定められた継続時間等の事項を満たし、位相分布を適切に考慮して作成した３波以上を用いること。 （２）告示第四号イただし書により、建設地周辺における活断層分布、断層破壊モデル、過去の地震活動、地盤構造等に基づいて、建設地における模擬地震波（以下「サイト波」という。）を適切に作成した場合は、前項の告示波のうち極めて稀に発生する地震動に代えて設計用入力地震動として用いることができる。この場合、位相分布等を適切に考慮して作成した３波以上（告示波を併用する場合には、告示波との合計で３波以上）を用いること。 （３）上記（１）及び（２）のいずれの場合においても、作成された地震波が適切なものであることを確かめるため、次の地震波も設計用入力地震動として併用する。すなわち、過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び建築物の特性を考慮して適切に選択した３波以上について、その最大速度振幅を250 mm/s、500mm/s として作成した地震波を、それぞれ稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動とする。なお、上記の最大速度振幅の値は令第88条第１項に定められたＺを乗じた値とすることができる。
4.2 応答解析に用いる建築物の振動系モデルの設定 （１）建築物の振動系モデルは、建築物の構造方法、振動性状によって建築物の各部分に生じる力及び変形を適切に把握できるように設定されていること。この場合において、特定の部材への応答値を直接評価することが適当な構造方法、振動性状を有する建築物の場合には、その目的に適した振動系モデルが設定されていること。 （２）建築物と地盤の動的相互作用が建築物の振動性状に与える影響が大きいと推定される基礎構造を有している場合には、その影響を適切に考慮できる振動系モデルが設定されていること。 （３）振動系モデルの復元力特性及び減衰特性は、建築物の構造方法及び振動性状を適切に反映したものであること。 （４）層としての復元力特性を設定する場合には、地震力の各階についての分布を適切に仮定し、各部材の弾塑性復元力特性を適切に考慮した上で行った静的弾塑性解析の結果に基づく方法又はそれに準ずる方法によって行われていること。

## 8号評価(13)
4.3 水平方向地震力に対する応答計算 （１）建築物の各応答値は、入力地震動をうける振動系モデルについての運動方程式を適切な方法によって解くことにより求めていること。 （２）建築物の平面直交主軸２方向のそれぞれに地震動が加わった場合の応答を別途に求めていること。また、２方向同時に地震動が加わった場合の応答又は主軸に対して45度方向に地震動が加わった場合の応答を適切な方法によって評価していること。 （３）上下方向の地震動の影響を水平方向地震動との同時性の関係を考慮して、また建築物の規模及び形態を考慮して適切に評価していること。 （４）平面的に長大な寸法をもつ建築物等、入力地震動の位相差の影響を受けるおそれのある規模及び形態をもつ建築物に対しては、その影響を適切な方法によって考慮していること。 （５）鉛直方向の荷重に対する水平方向変形の影響を適切に考慮していること。
4.4 評価判定クライテリア （１）損傷限界 稀に発生する地震動（4.1（1）及び（3）において設定したものをいう。以下同じ。）によって、建築物の部分に損傷が生じないことが次のイ及びロの方法によって確かめられていること。（ただし、免震層については、法第37条に基づく免震材料の法第37条材料認定の適用範囲内で使用されていることが確認されていれば、イ及びロの方法によらなくてもよい。） イ．各階の応答層間変形角が200分の１を超えない範囲にあることを確かめること。ただし、構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことを確かめた場合にあっては、この限りではない。 ロ．建築物の構造耐力上主要な部分に生じる応力が短期許容応力度以内であるか、又は地震後に有害なひび割れ又はひずみが残留しないことを確かめること。ただし、制振部材（告示第三号イに規定するもの。以下同じ。）にあっては、この限りではない。 （２）倒壊、崩壊限界 極めて稀に発生する地震動（4.1において設定したものをいう。以下同じ。）によって、建築物が倒壊、崩壊等しないことが次のイからニまでの方法によって確かめられていること。（ただし、免震層については、法第37条に基づく免震材料の法第37条材料認定の適用範囲内で使用されていることが確認されていれば、イからニの方法によらなくてもよい。） イ．各階の応答層間変形角が100分の１を超えない範囲にあること。 ロ．各階の層としての応答塑性率が2.0を超えないこと。この場合、塑性率を求める基準となる変形が構造方法及び振動特性を考慮して適切に設定していること。 ハ．構造耐力上主要な部分を構成する各部材の応答塑性率が、その部材の構造方法、構造の特性等によって設定された限界値（当該数値が4.0を超える場合は4.0）以下であること。この場合、塑性率を求める基準となる変形が構造方法及び振動特性を考慮して適切に設定していること。（ただし、制振部材にあっては、この限りではない。） ニ．応答値が、イ、ロ及びハに示した値を超える場合にあっては、その超過する程度に応じ、以下の事項が確かめられていること。 ① 部材ごとの応答値を算定できる適切な解析モデルを用いて層間変形角、層の塑性率及び部材の塑性率等の妥当性が確かめられていること。 ② 応答解析に用いる部材の復元力特性が、応答変形を超える範囲まで適切にモデル化され、かつ、そのモデル化が適切である構造ディテールを有すること。 ③ 水平変形に伴う鉛直荷重の付加的影響を算定できる適切な応答解析が行われていること。

## 8号評価(14)
4.5 時刻歴応答解析の適用除外 （１）次に掲げる建築物又は建築物の部分で、次のイ．からハ．までのいずれかに掲げる基準に適合するものにあっては、4.1から4.4までの規定を適用しないことができる。 イ．二以上の部分が地震動による相互の影響が小さい構造方法のみで接している建築物において、時刻歴応答解析によって構造耐力上の安全性が確かめられた建築物の部分（以下「時刻歴応答解析部」という。）以外の建築物の部分で、当該建築物の部分の高さが６０ｍ以下であるもの（以下「中低層部」という。）にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 ①時刻歴応答解析部と中低層部の連成振動モデルにより応答解析を行う等、地震動による相互の影響が小さいことが確かめられたものであること。 ②次に掲げる基準によって検証することについて、評価員又は評価員から構成される委員会の承認を得ること。 １）告示第四号イに規定する稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって建築物が損傷しないことについては、令第８８条第１項及び第２項に基づく地震力又は令第８２条の５第三号ハに基づく地震力等により、確かめたものであること。 ２）告示第四号イに規定する極めて稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって建築物が倒壊、崩壊等しないことについては、令第８８条第１項及び第３項に基づく地震力又は令第８２条の５第五号ハに基づく地震力等により、確かめたものであること。 ロ．高さが６０ｍ以下の建築物にあっては、イ．②に掲げる基準に適合するものであること。 ハ．特殊な材料及び特殊な構造方法を用いた高さが６０ｍ以下の建築物にあっては、９により耐力及び靱性その他の建築物の構造特性に影響する力学特性値が明らかであること並びにイ．②に掲げる基準に適合するものであること。 （２）法第３条第２項の規定により法第20条の規定の適用を受けない既存の中低層部に新たにエキスパンションジョイント等を設けて時刻歴応答解析部を増築又は改築する場合にあつて、当該中低層部が平成18年国土交通省告示第185号に定める基準によって地震に対して安全な構造であるものとして、評価員又は評価員から構成される委員会の承認を得たものについては、前項イからハまでに掲げる基準に関わらず、4.1から4.4までの規定を適用しないことができる。
5 荷重の組合せ
積雪荷重、風圧力、又は地震力に対する安全性を検討する場合には4.1に規定する荷重及び外力との組合せを適切に考慮していること。
6 長期荷重に対する使用性
構造耐力上主要な部分である構造部材が、1に規定する実況に応じた荷重及び外力による変形又は振動によって、建築物の使用上の支障が生じないことを令第82条第四号に定める方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。

## 8号評価(15)
7 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の安全性
7.1 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の安全性 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが、次のイ及びロの方法により確かめられていること。 イ．告示第三号イに定めた暴風及び稀に発生する地震動に対しては損傷を生じず、告示第三号ロに定めた暴風及び極めて稀に発生する地震動に対しては層間変位により脱落しないことを、3及び4に定める方法による構造計算に用いた応答値に基づき確かめていること。 ロ．平成12年建設省告示第1458号に定める方法に基づき、風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめていること。 7.2 特定天井の安全性 （１）特定天井が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが、次のイ及びロの方法により確かめられていること。ただし、平成25年国土交通省告示第771号第３に定める基準に適合するもの、令第39条第3項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの又は平成12年建設省告示第2009号第６第3項第八号に定める基準に適合するものについては、この限りでない イ．稀に発生する地震動に対し、天井を構成する各部材及び接合部（以下、「天井の各部分」という。）に生じる力が当該天井の各部分の平成２５年国土交通省告示第771号第3第2項第一号ロに定める許容耐力以下であることが確かめられていること。 ロ．イの構造計算又は試験を行うに当たり、イの地震力に、必要に応じ、次に掲げる力が加えられていること。 ① 建築物の特性等により生じる上下方向の振動による力 ② 壁等から伝わる力 ③ 風圧並びに地震以外の震動及び衝撃による力 （２）法第３条第２項の規定により法第２０条の規定の適用を受けない既存の中低層部（エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで他の建築物の部分と接するものに限る。）を含む建築物に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合において、当該中低層部の特定天井については、上記（１）の規定にかかわらず、平成１７年国土交通省告示第５６６号第１第二号ロに定める基準によることができる。 | 7.1屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の安全性 以下の確認を行うことにより、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめている。 イ．告示第三号のイに定める暴風及び稀に発生する地震動に対して、外装材等が○○○であることを確認することにより、損傷が生じないことを確かめている。 告示第三号ロに定める暴風及び極めて稀に発生する地震動に対する最大層間変形角1/ｘｘｘにおいて、外装材等が脱落しないことを確かめている。 ロ．告示第1458号に定める方法に基づき、帳壁のガラスについて構造耐力上の安全性を確かめている。なお、このときの設計基準風速はｘ．ｘｘＶo(再現期間xxx年)によるものとしている。 7.2 特定天井の安全性 (１）例：特定天井が告示第771号第3に適合することを確かめている。 (２)本建築物においては該当しない。
8 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分の安全性
急傾斜地の崩壊、土石流又は地滑りにより想定される衝撃に対して外壁及び構造耐力上主要な部分が破壊しないことを、平成13 年国土交通省告示第383 号に定める方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。

## 8号評価(16)
9 特殊な材料及び特殊な構造方法
前各号の構造計算が、次に掲げる基準に適合していることを確かめること。 イ．建築物のうち令第３章第３節から第７節の２までの規定に適合しない構造方法とした部分（当該部分が複数存在する場合にあっては、それぞれの部分）について、当該部分の耐力及び靭性その他の建築物の構造特性に影響する力学特性値が明らかであること。 ロ．イの力学特性値を確かめる方法は、次のいずれかに定めるところによること。 ① 当該部分及びその周囲の接合の実況に応じた加力試験。 ② 当該部分を構成するそれぞれの要素の剛性、靭性その他の力学特性値及び要素相互の接合の実況に応じた力および変形の釣合いに基づく構造計算 ハ．構造計算を行うに当たり、構造耐力に影響する材料の品質及び品質管理が適切に考慮されていること。 | イ． ロ． ハ．本建築物においては、以下の特殊な材料が用いられており、何れも法第37条第二号の認定を受けたものを用いることとしている。 ・免震材料(MVBR-0000) ・低降状点綱(MSTL-0000) ・JISA5308以外のｺﾝｸﾘｰﾄ
10 特殊な装置
（１）構造耐力上主要な部分に構造安全性に関連して作用する特殊な装置を用いる場合には、その装置が建築物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであり、かつ、その特性又は機能を維持するために適切な維持管理がなされるものであること。 （２）エキスパンションジョイント等を設ける場合には、建築物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであることを確かめていること。 | (１)本建築物においては該当しない。 (２)本建築物においては該当しない

## 8号評価(17)
Ⅴ.特定天井の設計
特定天井がない場合には、省略しても結構です。
以下の事項について簡潔に記載して下さい。
・設計ルート(仕様、計算、大臣認定)
・外力の設定とクライテリア
・剛性およびモデル化
・許容耐力の算出方法
・クリアランス(衝突する場合は、その取り扱い)
・上記の結果の概要

## 9号概要(1)
TBTC－評第9号様式
付表１ 構造検討の概要
構 造 検 討 の 概 要 | 荷 重 | 設 計 風 圧 力 |  | 基準風速 V0 = |  | m/s （地表面粗度区分 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 告示第１４６１号第三号 イに基づく風圧力の1.2倍の風圧力（ | [5 empty] | 階） |  |  | kN
|  |  |  | 告示第１４６１号第三号 ロに基づく風圧力 の1.2倍の風圧力（ | [5 empty] | 階） |  |  | kN
|  |  |  | （設計用地震層せん断力の |  |  |  | ％）
|  | 積載荷重 |  | 床 用 （N/㎡） |  | 架 構 用 （N/㎡） |  |  | 地 震 用 （N/㎡）
最 上 階
基 準 階
最 下 階
|  | 積雪 荷重 | 最深積雪量 |  | ｃｍ
|  |  | 単位積雪量 |  | N/㎡/ｃｍ
|  | 地震時 荷 重 | 最 上 階 |  | kN | W/A＝ |  | （kN/㎡）
|  |  | 中 間 階 |  | kN | W/A＝ |  | （kN/㎡）
|  |  | 最 下 階 |  | kN | W/A＝ |  | （kN/㎡）
| 耐 震 設 計 | 地 域 係 数 Ｚ
|  | 地 盤 種 別 |  | 第○種地盤 |  |  |  | Tg＝ |  |  |  | （秒）
|  | 上 部 構 造 設 計 用 一次固有周期T（秒） |  | Ｘ 方 向 |  |  |  |  | Ｓ
|  |  |  | Ｙ 方 向 |  |  |  |  | Ｓ
|  | 設計用せん断力係数 |  | 階 |  | 階 |  |  | 階
Ｘ 方 向
Y 方 向
|  |  | 分 布 系 | 予備応答解析結果による
|  | 地震力分担 |  |  | 29 階 |  | 20 階 |  |  | 1 階
|  |  | Ｘ 方 向 | ラーメン | 100% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 耐力壁 | 0% |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | Ｙ 方 向 | ラーメン | 100% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 耐力壁 | 0% |  | 0% |  |  | 0%
地 下 部 分 の 水 平 震 度 K
| 耐 震 性 能 目 標 |  |  | 地震動 レベル （最大速度） | 上部構造 |  |  |  | 基 礎 の 状 態
[5 empty] | 相対変位 | 状 態
|  |  |  | レベル 1 | 1/200 | 構造耐力上主要な部分が損傷しない。 |  |  | 構造耐力上主要な部分が損傷しない。
|  |  |  | レベル 2 | 1/100 | 建築物が倒壊、崩壊等しない。 |  |  | 曲げ降伏を許容しないとともに過大な沈下傾斜がない。
| 振 動 系 モ デ ル | 質 点 数 振 動 系 |  | ○○○○、、とする立体骨組モデル、等々
|  | 固 有 周 期 （秒） |  |  |  | Ｘ 方 向 |  |  | Ｙ 方 向
T1
T2
T3
|  | 復 元 力 特 性 |  | 柱、梁M-θ関係 ：Degrading Tri -Linear型（武田モデル）、、等々 柱、梁Q-γ、柱N-δ関係 ：Bi-Linear型、、、等々
|  | 減 衰 定 数 |  | 瞬間剛性比例型とし、１次振動数に対して2％とする。、、、等々

## 9号概要(2)
構造検討の概要 | 採用地震波 | 地震波 |  |  | 稀に発生する地震動 |  | 極めて稀に発生する地震動
[5 empty] | 最大加速度 cm/s2 | 最大速度 cm/s | 最大加速度 cm/s2 | 最大速度 cm/s
上下方向地震動
| 地震応答解析結果（免震材料のバラツキを考慮） | 免震層 |  |  | 稀に発生する地震動 |  | 極めて稀に発生する地震動
[5 empty] | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向
最大層間変形（cm）
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
最大応答速度（cm/s）
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
最大せん断力係数
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
最大・最小面圧 （N/㎜2）
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
|  | 上部構造 | 最大階床位置最大加速度（cm/s2）
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
最下階の 最大せん断力係数
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
最大層間変形角
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
最大応答速度（cm/s）
[5 empty] | （地震波） | （地震波） | （地震波） | （地震波）
下部構造
|  | その他 | 免震層の偏心の影響 | 偏心距離(m)
|  |  |  | 隅角部の最大応答変形(m) | （中心部に対する比率も記載）
重心部の最大応答変形(m)
|  |  | 上下動の影響 |  | （面圧の結果も記載）

## 10号復元力特性 (1)
TBTC－評第10号様式
付表２ 地震応答解析に用いた復元力特性の概要
Ⅰ：振動モデル一覧
極めて稀に発生する地震動に対する解析 | 稀に発生する地震動に対する解析
・上部構造 | ・上部構造
・質点数
・免震層の復元力特性
・基礎・地盤モデル
＜参考＞振動モデルの設定に伴う注意事項
１．杭基礎やその他地盤－構造物の動的相互作用の影響が大きいと予想される系にあっては地盤連成系モデル等により、慎重な検討をすること。特にアスペクト比の高い建物で杭基礎の場合、杭の軸変形によるロッキングの影響も考慮するとともに、偏心距離の大きな系はねじれ振動モデルを構成して応答解析を行うべきである。
２．免震材料の復元力の履歴図を記載すること。積層ゴムにあっては面圧とせん断ひずみ率との相関図による安定・性能保証・限界の各変形性能も記載すること。
３．偏心距離の大きな振動系は、ねじれ振動モデルを構成して応答解析を行うべきである。通常、免震構造は１次の固有周期T1から３次の固有周期T3までが非常に近接しているため、等価的な各次モードの相互影響が大きいことに留意すべきである。したがって、その刺激関数値が大きく、また作用する地震動の継続時間が非常に長くなりうる地形条件の場合には、何らかの適正な方法で重心位置や端部の応答を評価すべきである。なお、ねじれの影響の判断は一次的には偏心率（概略３％以下）で考えられるが、もしも平面形状が大きい場合には、端部に設置してある免震材料のねじれ振動による影響は大きく、従ってモードの刺激関数を提示することでより間違いの少ない判断が可能となる。

## 10号復元力特性 (2)
Ⅱ：基本振動系モデル
| 極めて稀に発生する地震動 に対する解析 | 稀に発生する地震動 に対する解析
(1) 質点数
(2) 地震動の入力位置
(3) 振動系モデルの | ・上部構造
概要（復元力）
・免震層
・下部（基礎）構造
（杭軸方向変形によるロッキング考慮）
(4) 減衰マトリックス | ・上部構造
・免震層
・下部（基礎）構造
(5) 免震層固定時
上部構造
一次固有周期
(6)全体振動系
固有周期 | ・ゴムのせん断歪○％における | ・ゴムのせん断歪○％における
(一次～三次：並進 | 等価固有周期 | 等価固有周期
２方向及び免震層
ねじれ）
(7)刺激関数
(一次～三次：並進
２方向及び免震層
ねじれ）
※オイルダンパーを用いる場合、初期剛性に対する粘性減衰定数を記入してください。
T1： （ｈ1： ※ ）
T2： （ｈ2： ※ ）
T3： （ｈ3： ※ ）
T1： （ｈ1： ※ ）
T2： （ｈ2： ※ ）
T3： （ｈ3： ※ ）

## 11号設備維持管理
TBTC－評第11号様式
付表３ 設備・維持管理概要
設備・維持管理概要 | 設備配管概要 | 電気設備
給水設備
排水設備
ガス設備
| 維持管理概要 | 維持管理体制
|  | 点検の時期 | 定期点検
応急点検
詳細点検
|  | 点検検査項目及び方法 | 検査対象 （主なもの） |  | 点検項目 | 点検種別 |  |  | 検査方法
[6 empty] | 定期点検 | 応急点検 | 詳細点検
|  |  | 免震材料 | 天然ゴム系 積層ゴム支承
オイルダンパー
設備配管
エキスパンション部
建物外周部
・・・

## 資料1表紙
資料 （「性能評価の概要」の補足資料）
目 次
資料１ ○○○○
資料２ ○○○○
-------------
・ 検討結果で引用している(資料１）、、、、に対応する資料をここに入れて
ください。
・ 頁番号は別表－○○として、通し番号にする。
・ 詳細な検討経過は性能評価用提出図書もしくは追加資料中に記載されている
ことを前提にして、この資料では、それらの詳細資料から設定条件一覧、結
果一覧等々の結果を簡潔に抜粋してまとめてください。

## 13号指摘事項(1)
TBTC－評第13号様式
指 摘 事 項 回 答 書
委員会・部会 第 回 |  | 日 時 | 令和 年 月 日( ） 時 分～ 時 分 | 場 所 |  | 出 席 者 | 評価員等
TBTC会議室
担当
件名 | [6 empty] | 申請者
提出資料
超高層建築物性能評価資料一式（概要書）
指摘及び検討事項（質問等も含む） |  |  |  | 回 答 及 び 処 置 |  |  |  | 備 考
・ |  |  |  | ・

## 13号指摘事項(2)
指摘及び検討事項（質問等も含む） | 回 答 及 び 処 置 | 備 考
・ | ・

## 13号見本
別記TBTC－評第13号様式
指 摘 事 項 回 答 書
評価員等
○○委員
△△委員
担当
申請者
△△△ビル新築工事
1-0 委員会指摘事項回答書
1-2 ○○○に関する検討書
1-3 □□□に関する検討書
・ | 柱と梁の降伏耐力比はどの程度になってい |  | ・ | 梁降伏型となっていますが、数 |  |  | 追加資料
| ますか。 |  |  | 値としては、次回部会にて報告 |  |  | 2-2 P53
します。
・ | 梁の曲げ耐力はどの様にして算定していま |  | ・ | ﾌﾗﾝｼﾞのみで算定しています。
すか。
・ | 上部構造、基礎構造、隣地境界等の相互の |  | ・ | 了解しました。 |  |  | 設計説明書
ｸﾘｱﾗﾝｽを、図面上明確にして下さい。
・ | ﾌｪｰﾙｾｰﾌ機構は設けていますか。 |  | ・ | 設けていません。
・ | 積層ｺﾞﾑｱｲｿﾚｰﾀｰの大変形時の沈み込み量 |  | ・ | 沈み込み量はmm単位の変形であ
| はどの程度ですか。 |  |  | り、現在設けているｸﾘｱﾗﾝｽが上下
方向に○mmであることから、衝撃
（接触）は起こらないと考えてい
ます。
提出資料
委員会・部会
第１回
日 時
平成○年○月○日
00時00分～00時00分
場 所
出 席 者
件名
指摘及び検討事項（質問等も含む）
回 答 及 び 処 置
備 考
プレジデントホテル
会議室
□□
☆☆会社 ★★
▽▽事務所 ▼▼
記 載 例
次回の部会までに指摘事項回答書をまとめて３～４部ご提出下さい。
また、指摘事項回答書は部会にて評価員が確認させて頂きます。
指摘事項回答書は、最終委員会及び最終版にも提出して頂きます。
箇条書きではなく、具体的
に文章（口語可）でご記入下さい。
質問者の氏名は不要です。
回答は全ての検討事項
等に対してご記入をお願いします。
（検討します。等でも可）
委員会の場合は
●●委員長 他 ○○名
会社名及び出席者の氏名
どの資料のどこを見ればよいか分かるようにご記入下さい。

## 16号＿様式
TBTC－評第16号様式 |  |  | 第○○○○○号
令和 年 月 日
性能評価業務約款の第２条に基づく業務期日延期の依頼書
○○○○○株式会社
○○○本部長 ○○ ○○○ 様
東京都中央区日本橋富沢町10番16号
株式会社東京建築検査機構
代表取締役社長 柴 慶治
令和○年○月○日付けで性能評価申請のあった下記の件について、下記の理由により業務期日を
延期することを、性能評価業務約款第2条に基づき依頼します。
（件名）
（仮称） ○○○○○○○○
（受付け番号）
○○○○○○○○
（延期期日）
（理由）

## 17号様式
TBTC－評第17号様式 |  | 第○○○○○号
令和 年 月 日
業務期日延期依頼書
株式会社東京建築検査機構
代表取締役社長 濵田 信彦 殿
申請者の住所
申請者の住所氏名又は名称
代表者氏名
令和○年○月○日付けで性能評価を申請した下記の件について期日の延期を依頼します。
（件名）
（仮称） ○○○○○○○○
（受付け番号）
○○○○○○○○
（延期期日）
（理由）

## 18号様式
TBTC－評第18号様式 |  | 第○○○○○号
令和 年 月 日
審査再開依頼書
株式会社東京建築検査機構 殿
申請者の住所
申請者の住所氏名又は名称
代表者氏名
令和○年○月○日付けで性能評価を申請し、その後中断を依頼した
下記の件の審査再開を依頼します。
（件名）
（仮称） ○○○○○○○○
（受付け番号）
○○○○○○○○
（延期期日）
（理由）

## 紛失届
認定書紛失理由書
大臣認定書及びその別添の原本を返却できない旨につきまして、ご報告致します。
認定日：
認定番号：
認定を受けようとする構造方法等の名称：
紛失理由：
平成 年 月 日
申請者の住所
申請者の住所氏名又は名称
代表者氏名