## 住宅標準計算法又は仕様・標準併用法
省エネ基準工事監理報告書
（住宅標準計算法又は仕様・標準併用法【住宅用】）
[9 empty] | 年 | 月 |  | 日
株式会社 東京建築検査機構 御中
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
物件概要
| 確認番号 | 第 | TBTC |  | 号
工事名称
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
| 項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 |  |  | 確認結果
| 1.基本情報 |  | ① （標準計算）建て方、居室の構成等 （仕様・誘導仕様）建て方 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② （標準計算）床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積の合 計、吹抜け等） |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 2.外皮 |  | ① （標準計算）熱的境界となる部位、面積 （仕様・誘導仕様）断熱構造とする部分 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ④ 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ （標準計算）基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 3.暖房設備 |  | ① 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 暖房設備の仕様、性能 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 暖房設備等の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 4.冷房設備 |  | ① 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 冷房設備の仕様、性能 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 冷房設備等の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 5.換気設備 |  | ① 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 換気設備等の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 6.給湯設備 |  | ① 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 7.照明設備 |  | ① 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 8.太陽光発電設備 |  | ① パワーコンディショナの定格負荷効率 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ パネルの設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 9.太陽熱利用設備 |  | ① 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ④ 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 10.コージェネレーション設備 |  | ① コージェネレーション機器の品番、種類 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 逆潮流の有無 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
| 11.共用部分 |  | ① 室の構成、床面積等 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 設備の種類、仕様、性能 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 設備の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  | 適・不適
・
・
[注意]
1.本様式は、「住宅標準計算法」又は「仕様・標準併用法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象
としています。ただし、「仕様・標準併用法」においては、外皮が仕様基準の場合にのみ対応しています。
2.対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
3.「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第3条に規定する図書のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
4.「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A：目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:施工計画書・試験成績書等による確認